# DZP-271- 1/14                                                                           Brzesko dnia  20.01.2014.r.

Odp:2

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  usługę „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzetu medycznego” ogłoszonego w BZP nr: 16270- 2014. z dnia 15.01.2014.r

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr 1 dotyczy umowy paragraf 3 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:

„Wykonawca będzie świadczył usługi w siedzibie Zamawiającego z wyjątkiem napraw.”

Odp. Zamawiajacy wyraza zgodę.

Wyjaśnienie dotyczące pytania 1

Naprawa endoskopów firmy PENTAX wymaga odpowiednich warunków i sprzętu tj: sprzęt mikroskopowy, specjalistyczna aparatura do testowania wewnętrznych podzespołów endoskopu itd., dlatego konieczne jest wykonanie napraw w siedzibie serwisu natomiast przeglądy sprawnego sprzętu mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy umowy paragraf 6 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w/w punktu?

Odp. Zamawiający nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3 dotyczy umowy paragraf 6 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:

„Zużyte i zakupione przez Wykonawcę części zamienne i materiały rozliczane zostaną fakturą oraz specyfikacją cenową z uwzględnieniem 15% rabatu.”

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Uzasadnienie do pytania 2 i 3

Dokumenty zawierające ceny zakupu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w związku z czym Wykonawca nie będzie mógł przedłożyć odpowiednich dokumentów.  Wymagana przez szpital informacja stanowi dokumentację handlową, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr153, poz.1503 z późn. zm) nie może być przekazana do publicznej informacji.

Pragniemy nadmienić, że:

art. 11. ust. 4 ustawy wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa cyt

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”

Pytanie nr 4 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyny usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po otrzymaniu urządzenia w serwisie wysłanego na koszt Wykonawcy, w dniu wolnym od pracy po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W ramach czynności, o których mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania urządzenia w serwisie, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w przypadku dostępności części zamiennych w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 20 dni roboczych od otrzymania  faksem akceptacji kosztorysu naprawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 dotyczy warunków umowy paragraf  9 pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze WYKONAWCA ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych wynikających z niniejszej umowy”?

Odp. Zapisy SWIZ bez zmian.

Pytanie 7 dotyczy warunków umowy paragraf 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższego zdania do w/w punktu:

„… Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odp. Zapisy SWIZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 13 pkt 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 20 zł na 10zł?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.