# DZP-271- 3/14                                                                                                      Brzesko dnia 07 .02.2014.r.

S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  dostawę opatrunków ,

Odpowiedzi nr 1 –pytanie nr 47.

W odpowiedzi było:

47.Pakiet nr 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 58g/m2, osłona na kończynę wykonana jest z tkaniny typu SMS (SMMMS), natomiast  serweta na stolik narzędziowy jest o wymiarach 140x190cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

W odpowiedzi ma być :

47.Pakiet nr 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 58g/m2, osłona na kończynę wykonana jest z tkaniny typu SMS (SMMMS), natomiast  serweta na stolik narzędziowy jest o wymiarach 140x190cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiajacy  dopuszcza.