Odp.3

Zadanie realizowane w ramach projektu nr: MRPO.01.02.00-037/13 na podstawie Umowy nr: MRPO.01.02.00-037/13-00-XVI/40/FE/13 o dofinansowanie Projektu pn: „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”.

# DZP-271-6/2014                                                                                                                Brzesko dnia 12.03.2014r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Wykonanie sieci WiFi w budynkach SP ZOZ”, ogłoszonego w BZP nr: 39971-2014.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Zamawiający w specyfikacji nie podał kategorii okablowania strukturalnego w jakiej m być wykonane  okablowanie łączące punkty dostepowe z przełącznikami. Czy Zamawiający może to uszczegółowić ?

Odp: Okablowanie kategori 6

Pytanie nr:2

Zamawiający w specyfikacji nie podał w jaki sposób ma być zakończone połączenie ( z każdej ze stron) pomiędzy switch-em ( gniazdo na patch-panelu) a access Point-em ( gniazdo rj45)? Czy ma to być zakończone gniazdem? Czy Zamawiający może to uszczegółowić?

Odp: a) strona acesspointa - wtyk rj45
          b)strona switcha – pathpanel

Pytanie nr:3

Zamawiający w specyfikacji nie podał ilości procesorów w serwerze dystrybucyjnym. Czy Zamawiający może określić dokładną ilość procesorów jaka ma być dostarczona oraz ile punktów ma mieć procesor w teście PASSMARK?

Odp: Serwer ma być wyposażony w 2 procesory, każdy o wydajności minimum 13000 pkt 
wg testu/klayfikacji PASSMARK CPU

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający może wyjaśnić co wchodzi w skład systemu opisywanego w części SPECYFIKACJA SYSTEMU WIFI WYMAGANIA OGÓLNE?

Odp: Specyfikacja w tym punkcie odnosi się do ogólnych właściwości zintegrowanego 
systemu wifi - jak sama nazwa mówi wymagania ogólne.

Pytanie nr:5

Czy Zamawiający może wyjaśnić pkt.53 „ Musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania raz zdefiniowanych polityk na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej”? W opinii Oferenta ten punkt wskazuje, że urządzenia sieci bezprzewodowej i przewodowej mają być konfigurowane z jednej konsoli zarządzającej i być jednego producenta.

##### Odp: Urządzenia wifi (access pointy) powinny być konfigurowane z poziomu jednej konsoli, urządzenia przewodowe (switche) powinny być konfigurowane również z poziomu jednej konsoli (np statkowanie).

##### Zamawiający dopuszcza  zarządzenie urzadzeniami wifi oraz przewodowymi z poziomu jednej konsoli.

##### …………………………………..