# DZP-271- 9/14

# Odp.nr 1                                                                                                 Brzesko dnia 21.03.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:

Szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji powierzchni ,

płynów dożylnych.  BZP nr 93770-2014 z dnia 20.03.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 1 pozycji 1-9 do osobnego pakietu szwów chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, polamidowych, jednowłóknowych? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 1 pozycji 1-10 do osobnego pakietu szwów chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, polamidowych, jednowłóknowych? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w adaniu nr 1 poz. 10 igłę o długości 50mm z nicią 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 5 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Zmawiający  wyraża zgodę.

5. Dotyczy zadania nr 4

Czy  w poz.3 można zaproponować  siatki  o wymiarach 8 cm x 15 cm.

Odp. Zmawiający  wyraża zgodę.

6.Dot. Zad nr 1 poz.8

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłókienkowy, polipropylenowy

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji z zadania nr 1

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

7.Dot. Zad nr 1 poz.1-2

Szew syntetyczny pleciony poliestrowy powlekany polibutylanem

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, niewchłanialne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem?

Odp. Zmawiający  wyraża zgodę.

8.Dot. Zad nr 1 poz.6

Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 51mm, pozostałe parametry   bez zmian.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

9.Dot. Zad nr 2 poz.1-5

Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania 5 dni okres wchłaniania 42 dni powleczony glikonatem lub mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów syntetycznych, plecionych, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekanych, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp. Szew ma być zgodny z opisem w SIWZ.

10.Dot. Zad nr 2 poz.1-3

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłókienkowy o okresie tkankowym ok. 3 tyg., okresie wchłaniania 60-110

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów wchłanialnych, jednowłókienkowych , o okresie podtrzymywania ok. 28 dni, których okres wchłaniania wynosi 90-120dni.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.

11.Dot. Zad nr 2 poz.1

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłókienkowy o okresie tkankowym ok. 3 tyg., okresie wchłaniania 60-110

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości

16mm lub 19mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Opis zgodny ze SIWZ.

12.Dot. Zad nr 2 Poz.1-30

Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu glikolidu lub poliglikonatem   o okresie podtrzymywania około 3 tygodni okresie wchłaniania 56-90dni. Poz.1-34

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy wchłanialne syntetyczne plecione, powlekane polikaprolaktonem  i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 5 tygodni i wchłaniania 60-90 dni?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

13.Dot. Zad nr 4 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatki o rozmiarze 8x15 cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

14.Dot. Zad nr 8

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści nici poliestrowe, niewchłanialne, plecione, powlekane silikonem?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

15.Dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w Zadaniu nr11 poz.2 (Addamel) produktu w ampułce, tylko w takiej postaci występuje Addamel.

Odp.Zamawiający wyrazi  zgodę.

16.Dotyczy zadania nr 4

Uprzejmie Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycji 3 tego zadania na statki o wymiarach 8cm x 15 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17.Dotyczy wzoru umowy.

a/Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 9 umowy:

-w ust.1a na 10% wartości umowy

-w ust.1 b na 0,5% wartosci towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis  bez zmian.

b/ Wnosimy o zapisanie w § 10 ust.1 b projektu umowy: w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów  prawa podatkowego dotyczącego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu ,a ewentualnia zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody .zmiany stawek VAT niekoniecznie muszą obciążać wyłącznie Zamawiajacego.

18.W celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty zwracamy się z uprzejmą prośba o wyłaczenie z zadania 5 pozycji 1 i utworzenie dla niej osobnego zadania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19.Dotyczy zada.nr 10 poz.4

Czy Zamawiajacy maił na myśli chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym?

Odp.TAK

20.Dotyczy Czy zad.nr 10 poz.5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie alkalicznego żelu do mycia i wybielania pomieszczeń sanitarnych( w tym toalet) o zawartości podchlorynu sodu, wodorotlenku sodu , ph 1%-10,5-11,5 czas działania 15 min. Preparat gotowy do użycia w opakowaniach 750 ml.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

21.Czy Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna  z zadania  nr  5 pozycja 2 wykazywała działanie bakteriobójcze potwierdzone badaniami konkretnie na szczepy bakterii MRSA, MRSA, VRE, PRSP?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

22.Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby działanie bakteriobójcze gazy hemostatycznej, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 pozycja 2 potwierdzała również instrukcja użytkowania produktu?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

23.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr  5 pozycja 2  gazy hemostatycznej, szczegółowo opisanej poniżej,  wykonanej z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Ponadto  proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na  40 szczepów bakterii (zostało to  potwierdzone badaniami in vitro) co  czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

24.Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z zadania nr 5 pozycja 2 charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

25.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 części szew poliamidowy poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

26.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 części szew poliamidowy poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

27.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 części szew poliamidowy poz.2 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

28.Czy Zamawiający podzieli Zadanie nr 1 według rodzajów nici lub czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania nr 1 części szew poliamidowy pozycji od 1 do 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? UZASADNIENIE: Podział zadania lub wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym także dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto wyłączenie to pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego znacznie lepszej ceny na zapotrzebowany materiał szewny.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Czy w § 5 ust 3 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian

30. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian

31. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 a,b,c

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %  wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem

c) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w punkcie 2, jednak nie więcej niż 10 % wartości zakwestionowanego towaru

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian

32. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 10 ust 1b Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian

33.Zadanie nr 1

Czy Zamawiający podzieli zadanie nr 1 według rodzaju nici i wydzieli pozycje 1-10 Szew syntetyczny, niewchłaniany, jednowłóknowy poliamidowy z zadania nr 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

34.Zadanie nr 1 pozycja1 Szew syntetyczny, niewchłaniany, jednowłóknowy poliamidowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę

35.Zadanie nr 1 pozycja1 Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy poliamidowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

36.Zadanie nr 1 pozycja2 Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy poliamidowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

37.Zadanie nr 1 pozycja10 Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy poliamidowy

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody

38. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6:

10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial  ?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

39. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 1:

10 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, laserowo zgrzewane brzegi, wykonane w technologii quadriaxial,

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

40 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 2:

.2 szt. systemów przeznaczonych do operacyjnego leczenia cystocele i wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez dodatkowych otworów, wykonane w technologii quadriaxial,

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

41 Dotyczy Zadania nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

42.Dotyczy Zadania nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

43.Dotyczy zadania nr 4

1.Czy Zamawiajacy mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta zaoferowania siatek przebadanych na zawartość  endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze ?Na potwierdzenie  należy załączyć oświadczenie producenta.

2.Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N,w celu zagwarantowania stabilności siatki podczas wystąpienia  wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia  pacjenta przed nawrotem przepukliny ?.Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

44.Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiajacy oczekuje siatek konfekcjonowanych po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego?

Odp. TAK

45.Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiajacy oczekuje siatek pakowanych bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które można utrudnić właściwą implantację ?.Na potwierdzenie należy załączyc oświadczenie producenta.

Odp. TAK

46.Dotyczy zadania nr 4 p.3

Czy Zamawiajacy dopusci siatkę o parametrach zbliżonych do wymaganych  w SIWZ 8cmx13cm?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

47.Dotyczy zadania nr 4 p.4

Czy Zamawiajacy dopusci siatkę o parametrach  zbliżonych do wymaganych w SIWZ 10cmx16cm.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

48.Dotyczy zadania nr 6

1.Czy Zamawiajacy dopuści  zaoferowane taśmy  o poniższych parametrach

długość – 45 cm lub 60 cm

grubość – 0,,54 mm

porowatość – 67%

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

2.Cz Zamawiajacy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga  zaoferowania taśmy przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działania gorączkowotwórcze ? Na potwierdzenie  należy załączyć oświadczenie producenta.

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania taśm o wytrzymałości min 90 N/cm, których stosowanie zapewnia pacjentowi wysoki poziom bezpieczeństwa.?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

49.Dotyczy wzór umowy :

1.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni  od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.TAK

2.Czy Zamawiający zgadza się aby  kara umowna w razie odstąpienia od umowy wynosiła 10% wartości netto zrealizowanej części umowy.

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ  bez zmian.

3.Czy Zamawiający zgadza się ,aby kara umowna w razie nieterminowej dostawy wynosiła 2% wartości netto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego ,za każdy dzień zwłoki.

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ  bez zmian.

4.Cz Zamawiajacy zgadza się aby kara umowna w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru wynosiła 2% wartosci netto zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w punkcie 2?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ  bez zmian.