# DZP-271- 7/14

# Odp.nr 2                                                                                                             Brzesko dnia 17.03.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych –urzadzeń    medycznych.

BZP nr 84202 z dnia 13.03.2014

Dot. zadanie nr 1 – poz. e – PARAWAN MEDYCZNY JEZDNY

Dot. zadanie nr 1, poz. a - Szafka przyłóżkowa :

1. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z metalowymi  nierdzewnymi uchwytami w szufladzie i drzwiach szafki,  które są bardziej trwałe niż plastikowe?

Odp.Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 430 mm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dot. zadanie nr 1, poz. c – Taboret obrotowy wyściełany

1. Czy Zamawiający dopuści stołek na podstawie chromowanej, pozostałe elementy konstrukcji  metalowe malowane proszkowo?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści taboret bez deklaracji zgodności CE a jedynie z deklaracją producenta, taboret obrotowy nie jest wyrobem medycznym?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Dot. zadanie nr 4 - Taboret okulistyczny dla pacjenta:

1. Czy Zamawiający dopuści stołek na podstawie chromowanej, pozostałe elementy konstrukcji  metalowe malowane proszkowo?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści taboret bez deklaracji zgodności CE a jedynie z deklaracją producenta, taboret obrotowy nie jest wyrobem medycznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą o średnicy 640mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dokonywał dostaw  na podstawie  zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem –  w terminie do

14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Dot. zadanie nr 1 – poz. e – PARAWAN MEDYCZNY JEZDNY

- Czy Zamawiający dopuści Parawan medyczny jezdny wykonany z kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym malowanych  proszkowo.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Czy zamawiający dopuści Parawan medyczny wykonany z rur stalowych fi 25 chromowanych?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami w szufladzie i drzwiach szafki metalowymi, lakierowanymi proszkowo, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2.Czy zamawiający wymaga, aby płyta podnóżka w wózku inwalidzkim wykonana była z litego aluminium ( wzmacnia to konstrukcję) i zaopatrzona w kółko odbojowe- chroni to meble i ściany przed uszkodzeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3.Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji lakierowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4.Czy Zamawiający dopuści taboret na czterech kółkach, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5.Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza

6.Czy Zamawiający dopuści taboret bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE ? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym i nie ma obowiązku posiadania niniejszej deklaracji. Taboret opatrzony jest oświadczeniem, że produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, oraz zachowaniem wszelkich procedur wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485.

Odp. Zamawiający dopuszcza

7.Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny wykonany z rurek stalowych pokrytych chromem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

8.Czy Zamawiający dopuści parawan bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE ? Proponowany parawan nie jest wyrobem medycznym i nie ma obowiązku posiadania niniejszej deklaracji. Parawan opatrzony jest oświadczeniem, że produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, oraz zachowaniem wszelkich procedur wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.