Odp.2

Zadanie realizowane w ramach projektu nr: MRPO.01.02.00-037/13 na podstawie Umowy nr: MRPO.01.02.00-037/13-00-XVI/40/FE/13 o dofinansowanie Projektu pn: „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”.

# DZP-271-14/2014                                                                                                                Brzesko dnia 15.05.2014r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Kompleksowe ucyfrowienie radiologii w SP ZOZ”, ogłoszonego w BZP nr: 139012-2014.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Czy w związku z dopuszczeniem do zaoferowania osobnego systemu PACS Zamawiający może doprecyzować czy system może być oparty o dowolną bazę danych, czy też bazę danych typu enterprise z możliwością wykupienia wsparcia polskojęzycznego?

Odp:  System ma być oparty o komercyjną bazę danych z możliwością wykupienia autoryzowanego wsparcia technicznego w j. polskim.

Zamawiający informuje, że posiada licencję Oracle 11g z możliwością wykorzystania dla systemu PACS.

Pytanie nr:2

W związku z dopuszczeniem do zaoferowania osobnego systemu PACS proszę o informację jaka ilość urządzeń ma być docelowo podłączona do systemu włączając stacje diagnostyczne oraz urządzenia generujące dane obrazowe.

Odp: Zgodnie z wymaganiami  SIWZ.

Pytanie nr:3

Proszę o określenie czy instalacja i aktualizacje osobnego systemu PACS powinny wykonywać się automatycznie, czy będą realizowane z wykorzystaniem działu IT Zamawiającego?

Odp: Aktualizacja systemu PACS może wykonywać się automatycznie (nie zakłócając pracy systemu) lub może by wykonywana przez Wykonawcę przy współpracy z Działem IT Zamawiającego.

Pytanie nr:4

Czy w związku z dopuszczeniem do zaoferowania alternatywnego systemu PACS, Zamawiający udostępni serwer na którym będzie można zainstalować dostarczony system?

Odp: Zamawiający udostępni serwer na którym będzie można zainstalować dostarczony system.

##### ……………………………………..