Załącznik nr: 1

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Remont gabinetu zabiegowego i gabinetu lekarskiego POZ w Brzesku”

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający posiada w swoich strukturach Podstawową Opiekę Zdrowotną ( skrót. POZ) –zlokalizowaną w budynku „C” na I piętrze.

- Pomieszczenia objęte zakresem robót to:

- pokój 177 – gabinet lekarski

- pokój 185 – gabinet zabiegowy.

- Prace budowlane związane z remontem pomieszczeń nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót,  stanowią konserwację i naprawę obiektu .  Zakres prac wynika z funkcji pomieszczenia oraz wypełnienia zaleceń pokontrolnych Sanepidu.

- Gabinet lekarski - pomieszczenie nr 177 –ma następujące wymiary:

  - Długość – 4,9 m

  - Szerokość – 4,5 m

  - Wysokość – 3 m

- Dla gabinetu lekarskiego zakres prac remontowych obejmuje:

    - Wymianę płytek PCV na posadzkę z wykładziny obiektowej

    - Wymianę zniszczonych drzwi  wejściowych wraz z ościeżnicą na nowe z wypełnieniem zapewniającym tłumienie dzwięków;

    - Wokół zlewozmywaka i umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych;

    - Malowanie pomieszczenia.

- Gabinet zabiegowy -  pomieszczenie nr 185 –ma następujące wymiary:

  - Długość – 4,8 m

  - Szerokość – 4,7 m

  - Wysokość – 3 m

- Dla Gabinetu zabiegowego zakres prac remontowych obejmuje:

    - Wymianę posadzki z płytek ceramicznych (terakoty) na wykładzinę obiektową;

    - Wymianę zniszczonych drzwi  wejściowych na nowe wraz z ościeżnicą;

    - Skucie płytek ściennych, wyrównanie ścian i pomalowanie farbą zmywalną

    - Wokół zlewozmywaka i umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych;

    - Wymianę zlewozmywaka i umywalki (wpuszczane w blat zabudowy)

    - Wykonanie nowej zabudowy zlewozmywaka i umywalki.

    - Malowanie pomieszczenia

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną

- W gabinecie zabiegowym posadzka jest  wykonana z płytek terakoty a ściany są wyłożone do wysokości 2 m płytkami ceramicznym.

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Na wcześniej przygotowaną posadzkę, wypoziomowaną należy ułożyć wykładzinę obiektową typu tarkett  z uwzględnieniem wywinięcia na ścianę minimum 10 cm, w obydwu gabinetach analogicznie.

- Drzwi wymieniane w obu gabinetach powinny być uzbrojone w zamek (wkładka) oraz klamki. Drzwi do gabinetu lekarskiego powinny być z wypełnieniem zapewniającym znaczne tłumienie dźwięków.

- Istniejącą w gabinecie zabiegowym umywalkę należy zdemontować. W to miejsce należy podłączyć nowy zlewozmywak, umywalkę, wpuszczane w blat wraz z szafką oraz bateriami stojącymi do umywalki i zlewozmywaka. Bateria do umywalki powinna być lekarska, łokciowa. Należy uwzględnić  prace montażowe związane z adaptacją instalacji wod-kan.

- Wokół zlewozmywaka i umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

- Skuć istniejące  płytki ceramiczne na ścianach pomieszczenia,  wyrównać ściany pod malowanie, wygładzić gipsem. Dopuszcza się zakrycie ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

- Minimum dwukrotnie pomalować ściany i sufit, zastosowane farby muszą spełniać wymagania  dla pomieszczeń ochrony zdrowia. Do wysokości 2 m należy pomalować ściany lakierem lateksowym, aby zapewnić możliwość ich  mycia i dezynfekcji.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu i ewentualnie wykonania we własnym zakresie inwentaryzacji pomieszczenia i elementów wyposażenia.

- Po wykonaniu robót wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą tj.

- protokół odbioru;

- kosztorys powykonawczy (zawierający w szczególności ilość, cenę i wartość zużytych materiałów oraz koszty robocizny);

- certyfikaty materiałów wykorzystanych, potwierdzających ich dopuszczenie stosowania w ochronie zdrowia.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.