# DZP-271-15 /14

# Odp.nr 3                                                                                                                 Brzesko dnia 07.05.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych

BZP nr 145984 z dnia 30.04.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dot. poz. 4 stolik do narzędzi chirurgicznych.

1.Jaki stolik do narzędzi chirurgicznych oczekuje Zamawiający: z wysokością regulowaną przy pomocy pompy hydraulicznej czy z  blatem podnoszonym ręcznie ?

Odp. Z blatem podnoszonym ręcznie.

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do narzędzi chirurgicznych wykonany w całości ze stali nierdzewnej niemalowanej ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatem o wym. 490x740 mm ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatem o wym. 400x610 mm ?

Odp.Zamawiajacy nie  dopuszcza .

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z regulacją wysokości w zakresie 960-1370 mm ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

6.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z regulacją wysokości w zakresie 920 – 1370 mm?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

7.Czy Zamawiający dopuści stolik do narzędzi chirurgicznych wykonany w całości ze stali nierdzewnej ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

8.Czy Zamawiający dopuści stolik wykonany z blachy kwasoodpornej?

Odp.Zamawiajacy nie  dopuszcza .

9.Czy Zamawiający dopuści stolik do narzędzi chirurgicznych o poniższych parametrach:

Stolik do instrumentowania wykonany z blachy kwasoodpornej.

Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie,

blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm.

Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.

Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza .

Poz. nr 1 Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji – 6 szt.

10.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne posiadające leże na wysokości 500 mm? Oferowana wysokość ułatwia pacjentom  wejście do łóżka oraz wyjście.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

11.W związku z niejasnym zapisem dotyczącym regulacji segmentów łóżka, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 70 stopni oraz z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 40 stopni?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

12.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej wypełnione wkładem z dwustronnej płyty tworzywowej HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

Poz. nr 2 Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji – 6 szt.

13. Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej wynoszącej              960 mm?

Odp.Zamawiający dopuszcza .

14.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne posiadające leże na wysokości 500 mm? Oferowana wysokość ułatwia pacjentom  wejście do łóżka oraz wyjście.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

15.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z leżem wypełnionym siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, mocowaną na stałe?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

16.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej wypełnione wkładem z dwustronnej płyty tworzywowej HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

17.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

Poz. nr 4 Stolik do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

18.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do narzędzi chirurgicznych z układem jezdnym zaopatrzonym w cztery koła jak na poniższym rysunku? Oferowane rozwiązanie oferuje większą stabilność.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

19.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do narzędzi chirurgicznych z regulacją wysokości w zakresie od 800 do 1400 mm?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

Poz. nr 5 Taboret lekarski – 3 szt.

20.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret lekarski wyposażony w podstawę przejezdną z kołami?

Odp.Zamawiajacy nie  dopuszcza .