# DZP-271- 30/14

# Odp.nr 1                                                                                                 Brzesko dnia 30.07.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Implantów ortopedycznych

BZP nr 162899-2014 z dnia 28.07.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Zadanie nr 5

1.Czy Zamawiający w poz. nr 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych fi 4,5mm samogwintujących zamiast zwykłych?

Odp.Tak  Zamawiajacy wyraża zgodę

2.Czy Zamawiający w poz. nr 5  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych fi 7,0 mm w zakresie dł. 40-120mm zamiast 30-120mm?

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

3.Czy w poz. 9b nie zaszła omyłka pisarska przy opisie śruby zespalającej tytanowej kaniulowanej i zamiast „11mm/ø27mm” powinno być „11mm/ø3,0mm?

Odp. Śruba ma stanowić komponent do gwoździa krętarzowego

4.Czy w poz. 9b Zamawiający wymaga śruby zespalającej kaniulowanej z kołnierzem zapobiegającym migracji śruby?

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

5.Czy w poz. 14 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast „L 200mm-330mm ze skokiem co 20mm” powinno być „L 200mm-340mm ze skokiem co 20mm” z uwagi na to, iż długości gwoździ mają być stopniowane co 20mm i w związku z tym ostatnią długością z zakresu powinna być dł. 340mm a nie 330mm?

Odp. Tak – jest to omyłka

6.Czy Zamawiający w poz. nr 16  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących fi 4,5mm  w zakresie dł. 25-100mm stopniowane co 5 mm?

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

7.Czy Zamawiający w poz. nr 17  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Endera w zakresie dł. 270-450 mm zamiast 270-470mm?

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

8.Czy Zamawiający w poz. nr 22, 23, 24 wymaga zaoferowania płyt z rozdzielnymi otworami – blokowanym i kompresyjnym w części trzonowej?

Odp. Tak

9.Czy w poz. 22a i 22b Zamawiający wymaga zaoferowania również wkrętów z gniazdem sześciokarbowym tzw. torx”?

Odp. Tak

10.Czy w poz. 24a i 24b nie zaszła omyłka pisarska i zamiast „wkrętów z gniazdem sześciokątnym” powinno być „wkręty z gniazdem sześciokarbowym tzw. torx”?

Odp. Tak

11.Czy Zamawiający w poz. nr 23  wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej tytanowej wąskiej do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej zamiast zakładanej od strony przyśrodkowej?

Odp. Tak  Zamawiajacy wyraża zgodę

12.Czy Zamawiający w poz. nr 27  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Rusha fi 4,8mm w zakresie dł. 200-360mm zamiast 180-360mm?

Odp. Tak  Zamawiajacy wyraża zgodę

13.Czy Zamawiający w poz. nr 28  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Rusha fi 6,4mm w zakresie dł. 280-360mm zamiast 260-360mm?

Odp. Tak  Zamawiajacy wyraża zgodę

14.Z uwagi na bardzo małą ilość pł. blokowanych do zakupu  w poz. nr 25 i 26 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium do płyt do osteotomii na konkretny zabieg w terminie 3 dni roboczych od przesłanego zamówienia?

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

- Czy Zamawiający w §3 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 dni roboczych na 40 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z pakietu nr 5 pozycja nr: 29;32-34?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego,  który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie. Czas wyprodukowania takiego asortymentu wynosi około 40 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 40 dni. W przypadku narzędzi, które w momencie otrzymania zamówienia dostępne będą na stanach magazynowych, dostawa ich będzie realizowana na bieżąco.

Odp. Tak  Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający dookreśli w §7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.Tak Zamawiający wyraza zgode na w/w zapis.

- Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9:

  - Ust. 1 lit a z 20% na 10%,

  - Ust. 1 lit. b z 5% na 0,5%,

  - Ust. 1 lit c z 5% na 0,5% wartości reklamowanego towaru ?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.Zamawiający pozostawia  zapisy SIWZ bez zmian,  kary dotyczą wyłącznie niesolidnych wykonawców.