Załącznik nr: 1

Zadanie nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne

Implanty ortopedyczne

| Lp | Nazwa asortymentu – opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa - skład 1 kompletu Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 6 off- setach ( 30 mm, 33 mm, 35.5 mm, 37.5 mm, 44 mm, 50 mm) i w 20 rozmiarach Panewka polietylenowa z okapem w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z okapem oraz z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości długości szyjki Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8mm ÷ 20mm Cement kostny-. a/ 40g | kpl szt | 15 38 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa- skład 1 kompletu Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroxyapapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, minimum 8 rozmiarów dla każdej strony Głowa metalowa Co Cr o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki Panewka bezcementowa typu press- fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Śruby – średnica zewnętrzna od 42 mm do 70 mm Szpilki | kpl szt szt | 5 3 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr: 2

Oprzyrządowanie do artroskopu

Zamawiający posiada artroskop typ FCC 1DQ9R -5400 firmy STRYKER

CPV: 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne

| Lp | Nazwa produktu | J.m | ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haczyk jednoelementowy 3-5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze Agresiv- plus Ø 5 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze Resektor Ø 5 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta z drenami do pompy irygacyjnej FLOSTEADY | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr: 3

CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne

Implanty  i narzędzia do zabiegów artroskopowych

| Lp | Nazwa produktu | J. m | Ilość szt | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant typu ToggleLoc/ ZipLoop – mocowanie udowe, Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W komplecie nić prowadząca implant. | kpl | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba tytanowa średnica 7-9 mm, długość 20-30 mm, kaniulowana, gwint na całej długości. Mocowanie udowe lub piszczelowe. | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wypożyczanie do zabiegów operacyjnych Instrumentarium do plastyki wiązadeł (po telefonicznym uzgodnieniu terminu) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie zakup implantów zamiennie Ez lock z Toggle loc.

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr: 4

CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne

Implanty  ortopedyczne

| Lp | Nazwa produktu | J.m | Ilość szt | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza typ Austin Moor’a stawu biodrowego wykonana ze stali, trzpienie standardowe w rozmiarach 40-60 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr:5

Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

CPV: 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

| Lp | Nazwa produktu | J.m | Ilość szt | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w% | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty do kości – korowe, stalowe, gwint pełny ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 12mm ÷ 74mm | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości – gąbczaste, samogwintujące stalowe, ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 2,5mm / ø 6,0mm L 25mm ÷ 100mm dł .gwintu od 12÷ 50 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości –kostkowe( gąbczaste), stalowe, samogwintujące - trokar ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 20mm ÷ 65mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt do kości gąbczasty, samogwintujący, stalowy- ø 6,5mm z główką sześciokątną ø 3,5/ø 8,0mm L 50mm ÷ 100mm dł. gwintu 32 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości kaniulowane samogwintujące stalowe ø 7,0 mm z główką sześciokątną 5,0/9,5 mm, długość od 30 -120 mm, długość gwintu przy śrubie od 60-120 = 32 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładka ø 7,0 x 16 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładka ø 4,5 x 10 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka prosta wąska, stalowa – szer.10,2mm;grubość -2,5mm na wkręty ø 4,5mm 4 –otworowa; 5-otworowa; 6- otworowa | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany α 130o L 240mm ø 10mm ÷ 12 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9a | Śruba kompresyjna M 8 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9b | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana 11mm/ Ø 27mm L 80mm ÷ 115mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9c | Śruba zaślepiająca kaniulowana M 12 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9d | Śruba zaślepiająca kaniulowana do śruby zespalającej | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany lewy i prawy α 130o L 360mm )( długość) ø 11mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dynamiczny stabilizator biodrowy –stalowy PŁYTKA USTALAJĄCA DSB z ograniczonym kontaktem α 1300 L 100/25mm ÷196/25mm; odpowiednio 4÷10 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy –stalowy – PŁYTKA USTALAJĄCA DSK z ograniczonym kontaktem α 950 L 102/25mm ÷ 214/25mm; odpowiednio 5÷12 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12a | Śruba zespalająca kaniulowana ø12,5mm /dł.gwintu27mm L 70 mm ÷ 120 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12b | Śruba kompresyjna | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, uniwersalny – stalowy L 240mm ÷ 520 mm ze skokiem co 20 mm; Ø8mm ÷12 mm W części dalszej posiadający min.4 otwory w 2 płaszczyznach; w części bliższej min.6otworów | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13a | Śruba zaślepiająca kaniulowana/ kompresyjna | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany – stalowy L 200 mm ÷ 330 mm ze skokiem co 20 mm Ø7mm ÷ 9 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14a | Kaniulowane śruby zaślepiające | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany – stalowy z kompresją L 240 mm ÷ 390 mm ze skokiem co 15 mm Ø8mm ÷ 11 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15a | Śruba zaślepiająca / śruba kompresyjna | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręty blokujące stalowe oraz tytanowe z pełnym gwintem Ø4,5 mm L 24mm ÷110 mm | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gwoździe Endera – stalowe, gładkie Ø 4,0 mm L 270 mm ÷ 470 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Groty Steinmana – jeden koniec czterokątny Ø 4,0 mm L 200 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 150 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 210 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 310 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 4÷8 par otworów ; w części nasadowej 9 otworów; posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera Ø 2,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22a | Wkręt korowy blokowany, tytanowy Ø3,5 mm L 16mm÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 22b | Wkręt korowy tytanowy Ø3,5 mm L 14 mm ÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka kształtowa tytanowa, wąska blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 5÷8 par otworów ; w części trzonowej nasadowej | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska i szeroka, lewa i prawa; W części trzonowej 3÷5 par otworów ; w części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych; posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera Ø 1,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24a | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24b | Wkręt korowy, samogwintujący Ø2,7 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka dystansowa klinowa tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej :posiadająca przynajmniej 2 otwory pod drut Kirschnera Ø 2mm 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5:17,5mm; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25a | Wkręt korowy Ø 4,5mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25b | Wkręt blokowany Ø 5mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25c | Wkręt blokowany gąbczasty ,samogwintujący Ø 6,5mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka dystansowa klinowa T, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej; posiadająca przynajmniej 3 otwory pod drut Kirschnera Ø 2mm ,w części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne ;w części nasadowej 3 otwory blokowane, na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5:17,5mm płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Gwoździe Rusha Ø 4,8 L: 180-do 360 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gwoździe Rusha Ø 6,4 L: 260-do 360 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pokrętło do rozwiertaków giętkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Opaska zaciskowa na udo 85x14cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Drut stalowy Ø 1,5-2,0 5m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kleszcze do cięcia drutu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podważka Hohman 17mm dł.240mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Piłka Olivecrona 400mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

UWAGA:

Zamawiający wymaga w zakresie Zadania nr.5

-pozycja od 22 do 24b –nieodpłatne użyczenie instrumentariów do zakładania płytek i usuwania /po telefonicznym uzgodnieniu terminów/

-pozycja od 25-26 –nieodpłatne użyczenie instrumentarium do osteotomii klinowej

Użyczenie instrumentarium do zakładania gwoździ i płytek

| Lp | Nazwa dzierżawionego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych udowych: rekonstrukcyjnych i kompresyjnych | Kpl | 1 |  |
| 2 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych udowych wstecznych | Kpl | 1 |  |
| 3 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych piszczelowych | Kpl | 1 |  |
| 4 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych ramiennych | Kpl | 1 |  |
| 5 | Instrumentarium do gwoździ kretarzowych | Kpl | 1 |  |
| 6 | Instrumentarium do gwoździ Endera | Kpl | 1 |  |
| 7 | Instrumentarium DSB/DSK –dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy | Kpl | 1 |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/