Nasz znak: DZP-271/32-2/2014

Odp. 2

Brzesko, dnia 05.09.2014r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy DZP-271-271-32/2014, BZP 289438-2014

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pakiet 1 poz. 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z zastrzeżoną nazwą własną wyrobu na koreczku portu bocznego, co umożliwia jednoznaczną identyfikację producenta w przypadku ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka i czy Zamawiający w zadaniu 1 oczekuje kaniul o rozmiarach 14-22G? W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w rozmiarze 24G kaniuli bezportowej, oznaczenie producenta i materiału z którego jest wykonana kaniul na opakowaniu, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kaniul o rozmiarach 14-22G.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie Tyvek, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.