Odp:2

DZP-271-33/2014                                                                      Brzesko 10.09.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Wyrobów diagnostycznych.

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

Odp: Tak.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje i materiały informacyjne zostały załączone osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

Zadanie 1   testów z minimalnym terminem ważności 4-7 miesięcy?

Odp:Tak.

Zadanie 2 – test poz. 6 z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy?

Odp:Tak.

Zadanie 4 – podłoży z minimalnym terminem ważności 5-6  tygodni ?

uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp: Tak.

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1, 5 i 7 produktów (np. materiały zużywane, test GRD, mikrobanki, stoły itp.) które nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyrób medyczny w związku z tym nie posiadają certyfikatu zgodności z dyrektywą 98/79 EC-CE ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:5 - Zadanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania próbek jeżeli zna zaoferowany asortyment ?

Odp: Tak.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapisy pod tabelą) pkt 2 Czy Zamawiający ma na myśli rejestrator całodobowy temperatury typu termometr MINIMAX pozwalający  sprawdzić stan temperatur pod nieobecność  w nocy personelu?

Odp: Tak.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapisy pod tabelą) pkt 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania w tym pakiecie stołu laboratoryjnego oraz 2 krzeseł ?

Odp: Nie.

Czy Zamawiający  w tabeli II (Dzierżawa urządzeń) poz. 2 ma na myśli Densytometr  dedykowany do wykonania zawiesin bakteryjnych do pracy  na oferowanym aparacie? Jeśli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby urządzenie to nie było wyszczególnione odrębnie, ponieważ jest ono integralną częścią oferowanego systemu do identyfikacji i lekowrażliwości?

Odp: Tak.

Pytanie nr:6 -Zadanie 2

Zadanie 2  poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6  i stworzenie odrębnego pakietu co pozwoli wystartować  w pakiecie większej ilości wykonawców  z konkurencyjnymi produktami i cenami testów w kierunku Rota i Adeno wirusów?

Odp: Nie.

Pytanie nr:7-Zadanie 4

Wymagania Zamawiającego (zapis pod tabelą asortymentową) pkt 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w zadaniu 4 szafy chłodniczej? Uzasadnienie koszt chłodni dla tego pakietu stanowi ¼ wartości pakietu.

Odp: Tak.

Czy Zamawiający ze względu na utrzymanie tej samej jakości podłóż i standaryzacji badań wymaga aby podłoża chromogenne pochodziły od jednego producenta?

Odp: Nie wymaga.

Czy nie nastąpiła pomyłka  w zapisie:  „3. Zamawiający wymaga aby  szalki Petriego z podłożem były  o średnicy około 90 mm z  wyjątkiem  podłoży do monitorowania środowiska”  -   w zadaniu  4 nie ma płytek do środowiska ?

Odp: Tak nastąpiła pomyłka.

poz. 1 Czy Zamawiający  w poz.1  ma na myśli podłoże chromogenne do wykrywania C. difficile w ciągu 24 h w warunkach beztlenowych, do bezpośredniego odczytu nie wymagającego dodatkowych narzędzi?

Odp: Tak.

poz.4 Czy Zamawiający wymaga podłoża, na którym w sposób charakterystyczny rośnie gatunek P.aeruginosa, a nie różne gatunki z rodzaju Pseudomonas?

Odp: Tak.

poz. 7  Czy Zamawiający ma na myśli podłoże wykrywające nabytą oporność na Vankomycynę?

Odp:Tak.

poz. 9. Podłoże do Campylobacter Czy Zamawiający wymaga podłoża dopuszczonego do wykonywania badań in vitro z próbek klinicznych pobieranych od pacjentów, a nie tylko w mikrobiologii przemysłowej?

Odp: Tak.

Poz. 10, Czy Zamawiający ma na myśli  podłoże do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacae, z rozróżnieniem barwy dla E. Coli (identyfikacja do gatunku), cała grupa KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia i Citrobacter – identyfikacja do grupy), oraz wykrywanie karbapenemaz u grupy Proteae?

Odp: Jak opis w SIWZ.

Czy nie nastąpiła pomyłka Zamawiającego  w poz. 6 i 12  wyszczególniony jest ten sam produkt, prosimy o doprecyzowanie jaka ilość podłoża chromogennego do wykrywania MRSA (metycylinoopornego S. aureus) Zamawiający wymaga?

Odp: Tak nastąpiła pomyłka , należy wykreślić poz.12.

Pytanie nr:8 -Zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodą aby paski pakowane były pojedynczo lub  w blistry? Uzasadnienie: obecnie na rynku polskim brak jest wszystkich wymaganych pasków przez Zamawiającego pakowanych tylko i wyłącznie pojedynczo, część pasków nadal występuje w opakowaniach po 30 szt. w blistrach,

Odp: Tak.

Czy Zamawiający wymaga aby paski posiadały pozytywną opinię KORDL, którą Wykonawca dołączy do oferty?

Odp: Tak wymaga.

Pytanie nr:9 -Zadanie 7

Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby  w poz. 2 zaoferować podłoża płynne pediatryczne do wykrywania drobnoustrojów tylko we krwi? Uzasadnienie: Obecnie brak jest na rynku podłóż tzw. pediatrycznych, których oryginalna metodyka producenta dopuszcza inne materiały niż krew, a metodyka producenta jest jedynym wiążącym dokumentem. Wszystkie dostępne na rynku podłoża do automatycznego wykrywania drobnoustrojów u dzieci są dedykowane tylko do krwi.

Odp: Tak.

Tabela dzierżawy  poz. nr 2, oraz pkt 1 parametrów granicznych mikroskopu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca zaoferował tzw. okular elektroniczny,  z kablem USB podłączanym do komputera, który służy do wykonywania cyfrowych zdjęć oglądanych preparatów?

Odp: Tak.

Tabela dzierżawy poz. nr 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do tego pakietu komputera? Uzasadnienie: Oprogramowanie do tzw. okularu elektronicznego  oferowane jest na płycie CD , i można je wgrać do każdego komputera (tzw. sterownik).

Odp: Tak.

Prosimy o doprecyzowanie wymiaru stołu pod mikroskop, jakie miejsce w pracowni jest przeznaczone do pracy przy mikroskopie?

Odp: Do uzgodnienia z Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Pytanie nr:10 -Pytania do Umowy:

Czy Zamawiający może przedstawić wzór umowy, która zostanie podpisana do dzierżawy aparatów i sprzętu?

Odp: Zamawiający udostępnił wzór umowy dzierżawy na stronie internetowej.

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wydzierżawionego sprzętu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy ?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu do 14 dni.

§ 4 ust. 1 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  następujące przekształcenie zapisu: ,,Wykonawca będzie dokonywał dostaw na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem -  w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia."? Uzasadnienie: Prosimy o modyfikację  ze względu na fakt, iż Wykonawca nie jest w stanie określić tożsamości osoby uprawnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§ 6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności  na 30 dni od daty jej otrzymania ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§ 6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu: ,,Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy." ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§ 6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na sformułowanie treści postanowienia umownego w sposób: ,,Strony ustalają niezmienność cen jednostkowych netto  w okresie trwania umowy” ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§ 10 ust. 1 lit. b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie kary jako " 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§ 11 ust. 1 lit. b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,, Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej netto i wartości umowy (za wyjątkiem obniżenia ceny netto, zmiany stawki podatku VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, do cen jednostkowych zostanie doliczona odpowiednio zmieniona stawka VAT ( /-), obowiązująca w dniu wystawienia faktury VAT. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga wprowadzenia do umowy zmian w formie aneksu.”? Uzasadnienie: Zamawiający w obecnym brzemieniu zawarł postanowienie określające wartość umowy w sposób dla siebie niekorzystny.

Po pierwsze – w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, umowa nie wskazuje, że cena brutto winna zostać obniżona tak, by utrzymać cenę jednostkową netto.

Po drugie – przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, Wykonawca zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość zmiany stawki podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez skalkulowanie cen swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT – czyli obniżeniem cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość składanych ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładać będą wzrost podatku VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w okresie obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest niekorzystne dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji Zamawiający będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy polegające na konieczności obniżenia cen jednostkowych netto.

Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś – ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:11 -Dotyczy Zadania nr 3:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 podłoża transportowo-wzrostowego, w którego skład wchodzi Malt Agar, Corn Meal Agar oraz Dermatophyte Test Agar?

Odp:Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z krwią o minimalnym terminie ważności wynoszącym 4-6 tygodni?

Odp:Tak.

- Czy Zamawiający może sprecyzować parametry techniczne wymaganej chłodni (pojemność, rok produkcji, itp.)?

Odp: Pojemność ok.700 litrów, rok produkcji nie starsza niż z 2013 roku.

Pytanie nr:12 Dotyczy Zadania nr 4:

- Czy Zamawiający może sprecyzować parametry techniczne wymaganej chłodni?

Odp: Zamawiający rezygnuje z użyczenia chłodni.

Pytanie nr:13 Dotyczy Zadania nr 5:

- Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża.

Odp: Tak z pozytywną opinią KORDL.

Pytanie nr:14 Dotyczy Zadania nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 testu w postaci krążka tabletkowego?

Odp: Nie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 odczynnika w opakowaniu 20 ml lub 100 ml?

Odp:Tak.

Pytanie nr:15 Dotyczy Zadania nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty jedynie na wybrane pozycje z pakietu? Pozdwoli to Zamawiającemu na uzyskanie lepszych cenowo ofert.

Odp: Nie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 odczynnika w opakownaiu 5 ml?

Odp: Tak.

Pytanie nr:16 Dotyczy Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dokona podziału Zadania na krążki diagnostyczne oraz szczepy wzorcowe? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie lepszych cenowo ofert.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie Zadania nr:12 na dwa tj. Zadanie nr:12a – Krążki diagnostyczne oraz Zadanie nr: 12b – Szczepy wzorcowe. ( W formularzu nr:2 należy dokonać odpowiedniej zmiany). Załącznik nr: 1 w zakresie Zadania nr:12 został zmieniony.

Pytanie nr: 17 Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1 chłodni do pakietu 3 i 4 czy dla każdego pakietu osobnej chłodni?

Odp: Dla Zadania nr:4, Zamawiający rezygnuje z chłodni.

Pytanie nr: 18 Zadanie nr:13b pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ( zamiast płytek szklanych do oznaczeń) płytek tekturowych. Powyższe płytki charakteryzują się wyższym standardem używania, w stosunku do płytek szklanych. Zestaw zawiera 40 szt płytek. Dodatkowo prosimy o wydzielenie z pakietu tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu. Obecny kształt pakietu oraz wymóg płytek szklanych pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty tylko jednemu producentowi istniejącemu na rynku.

Odp: Zamawiający dopuszcza płytki tekturowe, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr: 19 Dotyczy Zadania nr 2 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego 25 testów?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 20 Dotyczy Zadania nr 2 Pozycja 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu gdzie czas oczekiwania na wynik po dodaniu próbki wynosi od 5 do 15 min?

Odp:Tak.

Pytanie nr: 21 Dotyczy Zadania nr 2 Pozycja 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego czułość rota wirusów 96,5% i denowirusów 95%.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 22 Dotyczy Zadania nr 2 Pozycja 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kontroli dodatniej i ujemnej.

Odp. Nie wyrazi zgody.

Pytanie nr: 23 Dotyczy Zadania nr 2 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści test o specyficzności 95%

Odp: Tak. Specyficzność testu nie mniejsza niż 90%.

Pytanie nr: 24 Dotyczy Zadania nr 3 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża z krwią baranią?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr: 25 Dotyczy Zadania nr 3 Pozycja 12

Czy Zamawiający wydzieli podłoże RPMI i utworzy z niej oddzielny pakiet? Powyższe podłoże jest bardzo trudno dostępne i na dzień dzisiejszy jest tylko jeden producent na rynku.

Odp: Nie.

Pytanie nr: 26 Dotyczy Zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą o podanie zbliżonej pojemności chłodni w litrach, jest to niezbędne do prawidłowej wyceny pakietu.

Odp: Pojemność około 700 litrów  rok prod. Nie starsza niż 2013 rok.

Pytanie nr: 27

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem całodobowego rejestratora temperatury? Chłodnia jest wyposażona w wyświetlacz z temperaturą lecz nie rejestrator.

Odp: Zamawiający pod pojęciem „ całodobowy rejestrator temperatury” rozumie urządzenie zabudowane w chłodni lub jako oddzielne urządzenie umożliwiające pomiar i rejestrację temperatury w celu jej monitorowania. Zapis wyniku pomiarów winien obejmować okres ciągły przez min. 5 dni wstecz, a także posiadać  alarmy przekroczenia stanów min. i max.

Pytanie nr: 28

W jakiej formie Zamawiający chce uzyskać całodobowy rejestr z chłodni czy w formie wydruku?

Odp: Tak, może być w formie wydruku.

Pytanie nr: 29 dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia chłodni w ramach pakietu nr 4? Wartość pakietu jest zbyt niska by można było wliczyć drogi sprzęt.

Odp: Tak Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie nr: 30

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem całodobowego rejestratora temperatury?

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr: 27.

Pytanie nr: 31 Dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr: 12 dopuszcza konfekcjonowanie w probówkach?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 32  Dotyczy Zadania nr: 11

Zwracamy się z prośbą o podanie do czego ma służyć oprogramowanie w poz.37?

Odp: Do identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae.

Pytanie nr: 33 Dotyczy Zadania nr:11

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie dwóch sprzętów i pozostawienie jednego ponieważ wartość pakietu nie pozwala na zaoferowanie trzech urządzeń w ramach tak mało licznego asortymentu.

Odp: Zamawiający może zrezygnować tylko z łaźni wodnej, pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr:34 Dotyczy Zadania nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w pozycji 17 o całkowitym terminie  ważności 55 dni?

Odp: Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr: 35 Dotyczy Zadania nr 11

Czy Zamawiający wymaga by probówki z podłożem mogły być przechowywane w temperaturze pokojowej co ułatwi Zamawiającemu przechowywanie  podłoży?.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 36 Dotyczy Zadania nr 2

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania DZP-271-33/2014 zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji z zadania 2: 1,2,3,4,5,7,12. pozwoli to na udział w postępowaniu większej grupie oferentów i zwiększy konkurencyjność ofert.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr: 37  Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szybkich testów lateksowych ( poz. 1,2,3,4 z zadania 2) w opakowaniach po 60 testów i jednocześnie wyraża zgodę na zmianę ilości oznaczeń w wymienionych pozycjach na ilościach będących wielokrotnością 60?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 38 Dotyczy Zadania nr 3

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania DZP-271-33/2014 zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji z zadania 3: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,17,18,19. pozwoli to na udział w postępowaniu większej grupie oferentów.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr: 39 Dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 6 podłoże chromogenne do wykrywania St. aureus metycylinoopornego mia ł na myśli ten sam produkt co w poz.12 – chromogenne podłoże MRSA?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 40

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania DZP-271-33/2014 zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji z zadania 4: 2,3,5,6,7. Jeśli na pytanie nr 1 Zamawiający udzieli odpowiedzi Tak prosimy również o załączenie pozycji nr:12 do osobnego pakietu, o którym mowa w poprzedniej części tego pytania.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr: 41  Dodatkowe pytanie do całości.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli dzierżawę dużej chłodni do przechowywania podłoży i czy należy dostarczyć taką chłodnię do każdego pakietu, w którym przedmiotem zamówienia są podłoża?

Pytanie nr: 42 do umowy dzierżawy :

§6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie częstotliwości konserwacji i czyszczenia aparatu w wymiarze jednego razu w roku zgodnie z zaleceniami producenta i dokona modyfikacji zapisu na:

„W ramach czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający  dokona konserwacji i czyszczenia aparatów z częstotliwością zalecaną przez producenta wraz z zestawami konserwującymi.”?

Uzasadnienie: Każdy producent sam określa częstotliwość wykonywania przeglądów, za co ponosi odpowiedzialność, Zamawiający nie może narzucać częstości wykonywania przeglądów.

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr: 43

§ 7 ust. 3- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności  na 30 dni od daty jej otrzymania ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 44

Firma … zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu przetargowym. Prośbę swoją motywujemy faktem awarii systemu, umożliwiającym tym sam wzięcie udziału w w/w postępowaniu nieograniczonym- tj. przetargu zezwalającym na uczestnictwo w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 17.09.2014 roku pozostałe warunki  pozostają bez zmian.

Pytanie nr:45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferować sprzęty z pakietu nr: 11 w formie opłat dzierżawnych za używanie sprzętu i w tym celu poszerzyć arkusz cenowy o jedną dodatkową pozycję w celu umieszczenia kwoty miesięcznej do zapłaty  w okresie trwania umowy?

Odp: Tak wyrażamy zgodę.

………………………………..