Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP -2711-12/2014                                                                       Brzesko  dn.23.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na: Usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych.

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana/

1.Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji ,napraw  oraz usuwania awarii dźwigów     osobowych i towarowych w obiektach Zamawiającego w SPZOZ w Brzesku 32-800 Brzesko

ul. Kościuszki 68 , oraz Ośrodku  Zdrowia w Woli Dębińskiej.

2. W skład urządzeń dźwigowych  objętych zapytaniem ofertowym  wchodzą:

| Lp. | Rodzaj dźwigu | Udźwig /kg/ | Ilość Przyst. | Nr fabryczny | Nr rejestracyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpitalny | 1600 | 7/9 | A-24011 | 3112031143 |
| 2 | Szpitalny | 1600 | 7/7 | A-24012 | 3112031095 |
| 3 | Towarowy | 1000 | 7/7 | 35726 | 3112030136 |
| 4 | Towarowy | 200 | 2/2 | 35729 | 3112030197 |
| 5 | Towarowy | 200 | 2/2 | 48969 | 3112002028 |
| 6 | Towarowy | 200 | 2/4 | 48968 | 3112002027 |
| 7 | Towarowy | 300 | 2/2 | 81694 | 3112032800 |
| 8 | Towarowy BKG | 300 | 2/2 | S-10-21 | 3012000656 |
| 9 | Platforma Vimec | 600 | 2/2 | 212 | 3012000899 |
| 10 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101009109 | N3112032178 |
| 11 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101008308 | N3112032029 |
| 12 | Platforma Cibes | 400 | 3/3 | 8513454 | 3012000461 |

3.Do zadań Wykonawcy należy:

3.1.Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami UDT, oraz instrukcją producenta dźwigów.

3.2.Koszt konserwacji obejmuje wymianę drobnych części takich jak: żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne- olej smar, czyściło .

3.3.Zakres konserwacji obejmuje remonty bieżące mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w  miesiącu przeglądów polegających na:

- sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych

- przeprowadzenie niezbędnych regulacji urządzeń, regulacji drzwi

- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń ryglowania drzwi

- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa

- wymianie części eksploatacyjnych ( wg bieżących potrzeb)

- sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji ( czasookres wg obowiązujących przepisów)

- kontrolach i przeglądach lin

- kontrolach działania wyłączników krańcowych

- legalizacji

3.4.Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje także pozostałe czynności konserwacyjno-naprawcze wynikające z warunków technicznych eksploatacji dźwigów a nie ujęte w powyższym zestawieniu.

3.5.Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym ( liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie.

Aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę dźwigów konserwator będzie informował na piśmie o potrzebie wykonanie w/w prac.

3.6.Każde działanie Wykonawcy na urządzeniach Zamawiającego będzie zgłaszane osobiście lub telefoniczne w Dziale Technicznym (nr telefonu …. (nr telefonu wew.) w momencie rozpoczęcia usługi, a w momencie zakończenia – pisemnie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia.

3.7.Oryginał protokołu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych  należy dostarczyć do Działu Technicznego Zamawiającego.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych urządzeniach w dźwigu.

3.9.Wykonawca zobowiązany jest  do  przeszkolenia pracowników Działu Technicznego w przypadku awarii windy i uwolnienia osób znajdujących się w windzie.

3.10.Wykonawca  zobowiązany  jest do napraw urządzeń dźwigowych  na podstawie oddzielnego zlecenia ( po uprzednim przedstawieniu kosztorysu ofertowego i akceptacji przez Zamawiającego na naprawę i dostarczenie części).

3.11.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów o stanie technicznym dźwigów i potwierdzenie ich w Dziale Technicznym  SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68.

3.12.Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej.

3.13.Koszty przeglądów UDT ponosi Wykonawca..

3.14.Awarie dźwigów zgłaszane będą telefonicznie.

Czas reakcji serwisu polegający na rozpoczęciu usuwania awarii i naprawy nie dłuższy niż 3 godziny  od momentu zgłoszenia przez  Zamawiającego o niesprawności urządzenia.

3.15.Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawcze Wykonawca  będzie wykonywał w dni robocze  od godz.7ºº- 15ºº

3.16.Inne usterki które nie wymagają wymiany części ,usuwane będą w koniecznych przypadkach także poza normalnym  czasem pracy  tzn. godz.15ºº-7ºº z tym że w godzinach  21ºº - 7ºº interwencja będzie podejmowana tylko w przypadkach uwięzienia pasażerów w dźwigu .

3.17.Konserwacja i naprawa prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.

Kod CPV z Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind.

Osoba  odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia:  Janusz Put .

4.Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:

cena  netto w złotych, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

5.Termin realizacji zamówienia: na okres 12 miesiecy.

6.Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

7.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty : cena -100%

( w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi  w tym koszty materiałów, koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

8.Opis warunków udziału w postępowaniu

  - Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Oświadczenie

  - Wypełniony  Formularz oferty Cenowy (opis przedmiotu zamówienia ).

  - Kserokopia KRS’u lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  - Osoby biorące udział w zapytaniu ofertowym mają posiadać uprawnienia na konserwacje urządzeń   dźwigowych  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego .( kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  - Wykonawca  przed przystąpieniem do realizacji usługi jest zobowiązany przestawić aktualny wykaz pracowników  posiadających uprawnienia wymagane przez Zamawiającego.

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusława Pacura  tel. 14 6621155.

10.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155, lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi @ spzoz-brzesko.pl ,lub przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia  01.10.2014.

11.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie           treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na numer 14 6621155 lub pocztą e-mail na adres:

przetargi@spzoz-brzesko.pl

- Treść oferty (wypełnia wykonawca):

- Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….……………………………………………

- Adres Wykonawcy: ………………….. .…………………………..…………………………………………………………………………………………

- NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

- telefon………………………………;   fax……………………………………;

e)     e-mail…………………………………………………………………………………

f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

g)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:………………………………………………

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT………………………………….zł

Wartość brutto: ………………………………… zł (słownie złotych………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….)

h)   Potwierdzam termin  realizacji zamówienia do dnia ……………………………………………………………

i)   Udzielam  gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: ……………………………………………………….

j)    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

k)   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych  zastrzeżeń.

Formularz oferty cenowy

| Lp. | Rodzaj dźwigu | Udźwig /kg/ | Ilość Przyst. | Nr fabryczny | Nr rejestracyjny | Adres Brzesko | Cena netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpitalny | 1600 | 7/9 | A-24011 | 3112031143 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 2 | Szpitalny | 1600 | 7/7 | A-24012 | 3112031095 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 3 | Towarowy | 1000 | 7/7 | 35726 | 3112030136 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 4 | Towarowy | 200 | 2/2 | 35729 | 3112030197 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 5 | Towarowy | 200 | 2/2 | 48969 | 3112002028 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 6 | Towarowy | 200 | 2/4 | 48968 | 3112002027 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 7 | Towarowy | 300 | 2/2 | 81694 | 3112032800 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 8 | Towarowy BKG | 300 | 2/2 | S-10-21 | 3012000656 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 9 | Platforma Vimec | 600 | 2/2 | 212 | 3012000899 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 10 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101009109 | N3112032178 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 11 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101008308 | N3112032029 | ul. Kościuszki 68 |  |
| 12 | Platforma Cibes | 400 | 3/3 | 8513454 | 3012000461 | Ośr. Zdr. W Woli Dębińskiej |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |

Uwaga: Powyższe urządzenia od nr 1-11  znajdują  się  w SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68 ,urządzenie w pozycji nr 12 znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej .

Miejscowość  dnia : …………………………		                        ……………………………………….

( pieczątka firmowa wykonawcy)

…………………….………………………………………

( podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)