# DZP-2711- 9/14                                                            Brzesko dnia 23.09.2014.r.

Odp.nr 1

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Wykonawca ma dostarczyć filtry Hepa.

Odp.Tak  Wykonawca ma dostarczyć i zamontować filtry HEPA.(ilość i wymiary filtrów są określone w opisie przedmiotu zamówienia)