Odp.1

Znak sprawy: DZP -271-17/2014	Brzesko 07.10.2014.r

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Zestawu endoskopowego - Wideokolonoskopu HDTV – 1 kpl

W odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający informuje:

Pytanie nr:1

Dotyczące zapisów SIWZ rozdział II  punkt 7 podpunkt 6 „ Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu” Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ponieważ załącznik nr 5 stanowi wzór umowy.

Odp:  Tak nastąpiła omyłka pisarska w numeracji.

Pytanie nr:2

Dotyczące zapisów SIWZ rozdział II punkt.7 podpunkt 10 „ Umowa” oraz  punkt SIWZ 10.2: Ponieważ druk ofertowy zawiera zobowiązanie podpisania umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie załączał do oferty  zaparafowanego wzoru umowy?

Odp: Zaparafowany wzór umowy należy dołączyć do oferty.

Pytanie nr:3

Dotyczące zapisów SIWZ rozdział III. Czy nastąpiła omyłka pisarska w podanej numeracji oraz nazwach oświadczeń?

Odp: Prawidłowy zapis powinien brzmieć:

| 1 | Opis przedmiotu zamówienia -„ Formularz oferty szczegółowy” |
| --- | --- |
| 2 | „Formularz oferty ogólny” |
| 3 | Oświadczenie z art.22 ust.1 i art. 24 |
| 4 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu |
| 5 | Wzór umowy |
| 6 | Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| 7 | Wykaz wykonanych dostaw |

Pytanie nr:4

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Punkt 6 pozycja 2.

Prosimy o dopuszczenie chwytaków trój lub pięcio palczastych do wyboru?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:5

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Punkt 6 pozycja 4.

Prosimy o dopuszczenie pętli spełniających zapisy SIWZ w określonych kształtach bez funkcji obrotowej?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:6

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Punkt 6 pozycja 5,6,7

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia szczotek wielorazowych?

Odp: Tak.

Pytanie nr:7

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia punkt 2 „ procesor wizyjny HD podpunkt 1

Prosimy o dopuszczenie rozdzielczości HDTV 1920 x 1080?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:8

Dotyczące zapisów umowy, zapisów SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – punkt „ wymagane dokumenty” podpunkt 10. Czy w przypadku zaoferowania produktów niemedycznych ( wyposażenia) takich jak między innymi – punkt „ wózek do zestawu”, archiwizacja”; objętych stawką VAT 23%, Zamawiający zrezygnuje z konieczności dolączania dla nich dokumentów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia – punkt „ wymagane dokumenty” podpunkt 10?

Odp: Tak, Zamawiający zrezygnuje.

Pytanie nr:9

Dotyczące zapisów umowy, zapisów SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – punkt „ wymagane dokumenty” podpunkt 11, 12 oraz zapisów pod tabelką: Ponieważ niektóre parametry są na tyle oczywiste, że nie znalazły się w ulotce czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty również stron z instrukcji obsługi potwierdzających niektóre parametry techniczne.

Odp: Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:10

Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt.b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% gdyż kary umowne w wysokości 20% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp:

Pytanie nr:11

Dotyczące zapisów umowy paragraf 7 pkt.6 oraz opisu przedmiotu zamówienia punkt „ warunki gwarancji i serwisu” punkt 6; Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach umowy paragraf 7 pkt. 6 ponieważ zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia punkt „ warunki gwarancji i serwisu” punkt 6  punkt umowy powinien mieć brzmienie:

„ Liczba napraw  gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max 3”

Odp:  Wzór mowy zostanie uzupełniony o wszystkie zapisy po rozstrzygnięciu postępowania.  W/w punkcie  nastąpiła omyłka  pisarska – prawidłowy zapis powinien  brzmieć „ Liczba napraw  gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max 3”

……………………………