# DZP-271- 34/14

# Odp.nr 2                                                                                                             Brzesko dnia 02.10.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych wyrobów medycznych –

sprzęt jednorazowego uzytku

BZP nr 319510 z dnia 26.09.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę § 5 pkt. 9 „W sytuacji nieterminowych                                      płatności, Wykonawca wstrzymuje dostawy do dnia uregulowania zobowiązań”

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę § 9 ust. 1 pkt. B z kary w wysokości 5 % wartości towaru na 0,5 % wartości towaru.

Prośbę swą kierujemy ponieważ ustalenie tak wysokich kar umownych nie jest współmierna do zawinienia

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę § 10 pkt. 1 ust. b „…. Że kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy może ulec podwyższeniu o zmianę stawki VAT przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian”

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza wycenę  do 4 miejsc po przecinku.

5. Dotyczy pakietu nr  3 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami? Oferowane przez naszą firmę strzykawki są produkowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7886-1, PN-EN 7886-2 oraz PN-EN 1707 i są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń w zakresie określonym w w/w normach.

Odp.Opis w SIWZ dostosowany do potrzeb szpitala i posiadanych pomp.

6. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 12-16

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza wycenę  do 4 miejsc po przecinku.

7. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozm. 18 G dł. 33 mm spełniającego wszystkie wymagania SIWZ

Odp.Zamawiający dopuszcza .

8. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

9.Dotyczy zadania nr 16

Poz.nr 1 Czy Zamawiający dopusci możliwość zaoferowania worków stomijnych z możliwością przycięcia 15-90mm?.Pozostałe Parametry bez zmian.

Poz.nr 2 Czy Zamawiający dopusci możliwość zaoferowania worków stomijnych z możliwością przycięcia  20-60mm lub 10-70/90 mm(wys).Pozostałe Parametry bez zmian.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Poz.nr 3 Czy Zamawiający dopusci możliwość zaoferowania pasty uszczelniającej zawierającej w swoim składzie  etanol i butanol?

Odp.Zamawiający  dopuszcza.

10.Dotyczy projektu umowy.

§ 9,ust.1 1 a-b wnosimy o zmiane zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych  i obniżenia ich  wysokości w następującym zakresie:

§ 9 ust.1 a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

§ 9 ust.1 b do kwoty 0,5 % wartości niedostarczonego towaru.

§ 10 ust. 1 b- wnosimy o zmianę zaipsów umowy dotyczący zmiany stawki podatku VAT na następujący: W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku  od towarów i usług ,według obowiązujących przepisów  prawa podatkowego dotyczącego przedmiotu zamówienia ,zmiana następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym ,że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu , a ewentualna zmiana  umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

11.Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 14 poz. 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie oryginalnych , sterylnych szczoteczek z tworzywa sztucznego, posiadających cienkie, miękko zakończone włoski umieszczone prostopadle do trzonu szczoteczki, pozwalające na pobranie optymalnej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy, zakończonych obrączką zabezpieczającą przed wniknięciem szczoteczki do endometrium?

Szczoteczki te wykonane są z wysokiej jakości materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co gwarantuje bezpieczne i skuteczne pobranie  materiału do badań.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

12.Pakiet nr 3 , pozycja 1-5

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dokładniejszych 3-częściowych?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

13.Pakiet nr 3 , pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nadrukowanym na cylindrze logiem producenta? pozostałe informacje znajdują się na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

14.Pakiet nr 3 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 2,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

15.Pakiet nr 3 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 5,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

16.Pakiet nr 3 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 11ml, czytelna skala co 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

17.Pakiet nr 3 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 22ml, czytelna skala co 0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

18.Pakiet nr 3 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

19.Pakiet nr 3 , pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

20.Pakiet nr 9 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą o długości  60mm, brak możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

21.Pakiet nr 9 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi wykonane z medycznego PCV, z nazwą producenta na opakowaniu, brak możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

22.Pakiet nr 9 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarach G 22 (0,7x90), G25 /0,5x90), G26/0,45x90)?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

23.Pakiet nr 10 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzeciwległymi lub cewnik z otworami naprzemianległymi o łącznej powierzchni większej od powierzchni otworu centralnego.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

24.Pakiet nr 10 , pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kehra w kształcie litery T w rozmiarach od CH12 do CH24.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

25.Pakiet nr 10 , pozycja 15, 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki Dufoura z balonami o pojemności dla rozmiaru CH18 – 40ml, dla rozmiarów CH20-CH22 – 50ml?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

26.Pakiet nr 10 , pozycja 17, 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki Dufoura z balonami o pojemności 60ml?

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

27.Pakiet nr 10 , pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów z prowadnicą o dł 120cm, rozm. 5,0Ch?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

28.Pakiet nr 10 , pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik wymienny do nefrostomii z łącznikiem do worka na mocz pakowanym osobno?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

29.Pakiet nr 10 , pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii z prowadnikiem z powłoką hydrofilną, oraz łącznikiem do worka na mocz pakowanym osobno?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

30.Pakiet nr 10 , pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści worek do płukania pęcherza o pojemności 8l?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

31.Pakiet nr 11,pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci papier KTG SFR 618 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilosci.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

32.Pakiet nr 11 , pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do  Life Packa w rozmiarze 108x25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

33.Pakiet nr 18 , pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobno pakowane dla dziewczynek i dla chłopców?

Odp.Zamawiający nie  dopuszcza .

34.Pakiet nr 18 , pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy z min. 2 otworami bocznymi bez plastikowych elementów?

Odp. Tak jak w  SIWZ.

35.Pakiet nr 18 , pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści na zewnątrz bez wkładki chłonnej?

Odp.Zamawiający nie  dopuszcza

36.Pakiet nr 18 , pozycja 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32 z zadania 18 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

37.Pakiet nr 22 , pozycja 7,29

Czy Zamawiający dopuści termometry o zakresie pomiaru 32-42 st. C?

Odp. Tak ,dopuszcza  pozostałe parametry  SIWZ bez zmian.

38.Pakiet nr 22 , pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

39.Pakiet nr 22 , pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazową o pojemności 800ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

40.Pakiet nr 22 , pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetka 50g z możliwością dozowania, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

41.Pakiet nr 22 , pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetka 7g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

42.Zadanie 3,poz-1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, z mlecznym kontrastującym tłokiem, bez rozszerzonej skali pomiarowej, z czarną niezmywalną skalą odpowiadającą nominalnej pojemności strzykawki. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach, a wymogi w obecnym brzmieniu ograniczają konkurencję.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z producenta na cylindrze. Strzykawki posiadają oznaczenie producenta w postaci nadrukowanego logo, a typ strzykawki jest oznaczony w postaci końcówki Luer, która jest integralną częścią cylindra, a ponieważ w ofercie firmy Becton Dickinson nie występują inne strzykawki dwuczęściowe tak więc weryfikacja w przypadku np. incydentu medycznego jest jednoznaczna. Strzykawka z końcówką Luer z oznaczeniem logo BD i pojemnością wskazuje jednoznacznie na konkretny numer katalogowy w ofercie BD.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

43.Poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający ma na myśli strzykawkę trzyczęściową?

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50 ml, końcówka Luer, posiadająca czarną rozszerzoną skalę pomiarową, posiadającą logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

44.Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych 50/60ml wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali, jedynie dopuszcza taką możliwość.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

45.Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 100 ml typu Żaneta wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki obustronnej skali, jedynie dopuszcza taką możliwość.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

46.Poz.11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy infuzyjne znajdują się na wyposażeniu szpital (producent)

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

47.Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej do tuberkuliny z igłą 0,45 x 10mm.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

48.Zadanie 4 poz.1,2

1/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby kaniule były pakowane w opakowanie bez zawartości celulozy, odporne na wilgoć, rozdarcie, zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli posiadającej nazwę producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym wraz z typem kaniuli znajdującym się na koreczku portu bocznego lub nazwą materiału z jakiego jest wykonana kaniula na opakowaniu jednostkowym, pozwala to na jednoznaczną identyfikacje produktu.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

49.Zadanie 5 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, sterylnie, po 4 szt na jednym blistrze. Koreczki te pakowane są w blistrze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach, dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

50.Zadanie 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm,

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości w postaci doskonale widocznego, jednego grubego czarnego ringu na całym obwodzie rurki.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 7

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 31g, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o nawilżaniu 31,1 mg H20, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z wodą sterylną o pojemności 340ml, do stosowania przez 30 dni

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Obwód oddechowy dla dorosłych z PCV, dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, biologicznie czysty

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z dwoma membranami, pozostałe parametry jak w SIWZ

Zadanie 10

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, w rozmiarach 6 – 20 CH.

Poz. 6,7,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu mikrobiologicznie czystych

Poz. 10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, silikonowy w rozmiarach 12 – 16CH co 2.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, wykonanego z SILIKOLATEKSU (mieszaniny silikonu i lateksu) w rozmiarach: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.(odpowiedz do wszystkich pozycji z zadania nr 6)

51.Zadanie 19,poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond wykonanych z mieszaniny silikonu i lateksu tzw. SILKOLATEXU.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

52.Do umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9:

Z:

Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy,

Na:

Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy,

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

53.Dotyczy zadania nr 2 poz.1

Uprzejmie Prosimy o wydzielnie wskazanej pozycji do odzielnego pakietu .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

54.Zadanie 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z zastrzeżoną nazwą własną wyrobu na koreczku portu bocznego, co umożliwia jednoznaczną identyfikację producenta w przypadku ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

55.Zwracamy się z prośbą  o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zapisu zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

56. Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

Odp.Zamawiajacy nie wyraza zgody.

57. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 3 na 5 dni roboczych.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.

58. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.”

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

59.Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,”

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

60. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,”

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian