# DZP-271- 34/14

# Odp.nr 5                                                                               Brzesko dnia 06.10.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:

Różnych wyrobów medycznych –  sprzęt jednorazowego uzytku

BZP nr 319510 z dnia 26.09.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

dot. przedmiotu zamówienia:

- Zadanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego? Wymóg zaoferowania rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami sterylizacji umieszczonymi pomiędzy warstwami laminatu nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego ani merytorycznego, a jedynie ogranicza potencjalnym wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

- Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe posiadające na linii zgrzewu naniesione oznaczenia: kierunku otwierania, numeru serii, rozmiaru rękawa (długość, szerokość), nie posiadające jednak nadruku z numerem normy? Rękawy papierowo-foliowe powyższą normę w pełni spełniają, co potwierdzają dokumenty dopuszczające do obrotu oraz karty danych technicznych, kwestia dotyczy jedynie nadruku na rękawie.

Odp. Tak norma na opakowaniu zbiorowym i w dokumentacji.