Brzesko dnia  28.10.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

IE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę Wyrobów diagnostycznych Znak sprawy: DZP -271- 35/2014 ”.

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności:

Zadanie nr 1 min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcje dla podłoży zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie lub na płycie CD?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytania do umowy (zał. nr 6):

Pytanie nr:3

§4 ust. 1 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  następujące przekształcenie zapisu:

,,Wykonawca będzie dokonywał dostaw na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem -  w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia."?

Uzasadnienie: Prosimy o modyfikację  ze względu na fakt, iż Wykonawca nie jest w stanie określić tożsamości osoby uprawnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:4

§6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu:

,,Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy."

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:5

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na sformułowanie treści postanowienia umownego w sposób:

,,Strony ustalają niezmienność cen jednostkowych netto w okresie trwania umowy”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:6

§8 - Wykonawca prosi o zmianę w następujący sposób:

,,W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru  tj. zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego towaru, niezgodności ze SWIZ oraz złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni od rozpatrzenia reklamacji pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówioną partię.” ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:7

§8 - W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na wcześniejsze pytanie Wykonawca prosi o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr:8

§10 ust. 1 lit. a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 15% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:9

§10 ust. 1 lit. b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 3%?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10

§10 ust. 1 lit. c) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 3%?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytania do umowy (zał. nr 7):

Pytanie nr:11

§7 ust. 3 – Czy Zamawiając wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Strony ustalają, że czynsz dzierżawny o którym mowa w ust.2  płatny będzie przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia.”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:12

§6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „W ramach czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający  dokona konserwacji i czyszczenia aparatów raz na rok wraz z zestawami konserwującymi.”? Jest to zgodne z zaleceniami producenta aparatów.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 1 Załącznik nr 1:

Pytanie nr:13

Czy nie zaszła pomyłka w tabeli asortymentowej, w której Zamawiający specyfikuje  „ilość testów /ozn/szt/amp na okres 24 miesięcy a jednocześnie w poz.1 i 2 Zamawiający podaje dzierżawę na 12 miesięcy?

Prosimy o doprecyzowanie i podanie właściwej informacji na jaki okres Zamawiający przewiduje podana liczbę oznaczeń?

Odp: Tak nastąpiła pomyłka w nagłówku tabeli. Ilości zostały określone na okres 12 miesiecy.

Pytanie nr:14

Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapisy pod tabelą) pkt 2 Czy Zamawiający ma na myśli rejestrator całodobowy temperatury typu termometr MINIMAX pozwalający sprawdzić stan temperatur pod nieobecność w nocy personelu?

Odp: Zamawiający ma na myśli rejestrator całodobowy temperatury pozwalający sprawdzić stan temperatur pod nieobecność personelu ( np. w nocy). Dla Zamawiającego nie ma znaczenia  typ termometru.

Pytanie nr:15

Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapisy pod tabelą) pkt.3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w tym pakiecie stołu laboratoryjnego oraz dwóch krzeseł? Przedmioty te nie są częścią systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości ,Wykonawca nie prowadzi tego typu działalności .Zamawiający winien zorganizować oddzielne postępowanie na meble laboratoryjne.

Odp: Tak, Zamawiający odstąpi.

Pytanie nr:16

Czy Zamawiający w tabeli I wymaga dodatkowego densytometru ,jedno urządzenie wchodzi w skład analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości? Jeśli nie prosimy o wykreślenie poz.nr 12 z tabeli nr 1.

Odp: Jeżeli densytometr wchodzi w skład w aparatu, to Zamawiający nie wymaga dodatkowego densytometru.

Pytanie nr:17

Parametry wymagane   do zadania nr 1: Czy pod pojęciem „napełnianie testów ,inkubacja ,odczyt i usuwanie w obrębie aparatu” oznacza że wszystkie te czynności wykonuje analizator bez udziału laboranta?

Odp: Dla Zadania nr:1 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu nr: 27.

Pytanie nr:18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie i wycenę części eksploatacyjnych do dzierżawionego analizatora? Pod pojęciem bezpłatnego serwisowania oraz naprawy sprzętu rozumie się bezpłatną naprawę ,dojazd i pracę serwisanta .Zapłatę za części zużywalne winien pokryć Zamawiający. Są one elementem naturalnie zużywającym się w czasie pracy analizatora i nie wchodzą w zakres „usługa serwisowa ” ale części eksploatacyjne z innym VAT –em niż sama usługa serwisowa.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ aparat jest własnością Wykonawcy. W ramach czynszu dzierżawnego Wykonawca winien utrzymać aparat w pełnej sprawności technicznej.

Zad.2 Załącznik nr 1:

Pytanie nr:19

Czy nie zaszła pomyłka w tabeli asortymentowej, w której Zamawiający specyfikuje  „ilość testów /ozn/szt/amp na okres 24 miesięcy a jednocześnie w poz.1 i 2 Zamawiający podaje dzierżawę na 12 miesięcy?

Prosimy o doprecyzowanie i podanie właściwej informacji na jaki okres Zamawiający przewiduje podana liczbę oznaczeń.

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr:13.

Pytanie nr:20

Dodatkowe wymagania Zamawiającego (zapisy pod tabelą) pkt.1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w tym pakiecie stołu laboratoryjnego oraz  krzesła laboratoryjnego? Przedmioty te nie są częścią systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości, Wykonawca nie prowadzi tego typu działalności .Zamawiający winien zorganizować oddzielne postępowanie na meble laboratoryjne. Postępowanie prowadzone jest na okres 12 miesięcy i wszelkie dodatkowe inwestycje muszą być odpowiednio skalkulowane na okres tylko jednego roku.

Odp: Tak odstąpi.

Pytanie nr:21

Wymagania graniczne IV: Co Zamawiający ma namyśli stawiając wymóg oprogramowanie umożliwiające oglądanie preparatów. Są to dodatkowe koszty które Wykonawca musi wkalkulować w ofertę.?

Odp: Zamawiający wymaga takiego rozwiązania, które umożliwi oglądanie preparatów w mikroskopie na monitorze komputera.

Pytanie nr:22

Poz.1 tabela I odczynniki: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w poz.1 zaoferować podłoża płynne pediatryczne do wykrywania drobnoustrojów tylko we krwi?

Uzasadnienie: Obecnie brak jest na rynku podłóż tzw. pediatrycznych ,których oryginalna metodyka producenta dopuszcza inne materiały niż krew, a metodyka producenta jest jedynym wiążącym dokumentem. Wszystkie dostępne na rynku podłoża do automatycznego wykrywania drobnoustrojów u dzieci są dedykowane tylko do krwi.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:23

Czy na potwierdzenie wszystkich parametrów w tabeli asortymentowej  oraz pkt-u 4 odnośnie preinkubacji butelek Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginalnych metodyk producenta w j. polskim .Wg Rozporządzenia Ministra z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(DZ.U.2013 poz.1127), oraz z 23 marca 2006 w sprawie standardów diagnostycznych i mikrobiologicznych ?

Odp: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr:24

pkt.4 parametrów wymaganych III: Czy mając na myśli sensor Zamawiający wymaga aby zmieniał on w sposób charakterystyczny kolor przy dodatniej butelce ze wstępną hodowlą drobnoustrojów względem butelki ze wstępną  hodowlą ujemną (np. kolor szary-ujemny /żółty-dodatni) ?

Odp:Tak.

Pytanie nr:25

Tabela Dzierżawy poz.nr 2 oraz pkt 1 parametrów granicznych mikroskopu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca zaoferował tzw. okular elektroniczny z kablem USB podłączonym do komputera który służy do wykonywania cyfrowych zdjęć oglądanych preparatów?

Odp: Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie i wycenę części eksploatacyjnych do dzierżawionego analizatora ?

Pod pojęciem bezpłatnego serwisowania oraz naprawy sprzętu rozumie się bezpłatną naprawę ,dojazd i pracę serwisanta .Zapłatę za części zużywalne winien pokryć Zamawiający. Są one elementem naturalnie zużywającym się w czasie pracy analizatora i nie wchodzą w zakres „usługa serwisowa ” ale części eksploatacyjne z innym VAT –em niż sama usługa serwisowa- Dzierżawa urządzeń –poz.nr 1  Zadanie nr 2.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ aparat jest własnością Wykonawcy. W ramach czynszu dzierżawnego Wykonawca winien utrzymać aparat w pełnej sprawności technicznej.

Pytanie nr:27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,3,5 do odrębnego pakietu? W takim przypadku zostaną zaoferowane testy paskowe 20/40 oznaczeń, aparat do identyfikacji posiadający niezbędne funkcje do poprawnej pracy z zaoferowanymi testami ( inne niż w parametrach wymaganych w SIWZ), pipeta automatyczna, oprogramowanie do identyfikacji bez kontroli jakości, komputer z monitorem , drukarką UPS-em i densytometr. Bez dodatkowych elementów wyszczególnionych pod pakietem. Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie oferty większej grupie Wykonawców oraz pozwoli Zamawiającemu wykonać testy identyfikacyjne w niższej kwocie.

Odp: Zamawiający dopuszcza wydzielenie pozycji 1,2,3,4,5 do odrębnego zadania tj. utworzenie Zadanie nr:1a  Testy do identyfikacji drobnoustrojów i Zadania nr:1b – Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Zamawiający wymaga zaoferowania  w formie dzierżawy odpowiedniego systemu do odczytu wyników  badań oraz połączenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym LIS.

Zamawiający w załączeniu przedkłada zmieniony załącznik nr1 dla Zadania nr:1.

Pytanie nr:28

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie 70% testów do identyfikacji pałeczek fermentujących i 30% testów do identyfikacji pałeczek niefermentujących?

Odp: Zamawiający dopuści .

Pytanie nr:29

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie 60% testów do identyfikacji pałeczek gronkowców i 40% testów do identyfikacji paciorkowców?

Odp: Zamawiający dopuści..

Pytanie nr:30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 05.11.2014r lub 06.11.2014r?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 06.11.2014.r.

………………………………….