Odp.3

Brzesko dnia  30.10.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

IE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę Wyrobów diagnostycznych Znak sprawy: DZP -271- 35/2014 ”.

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Zadanie nr:1a Testy do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą systemu do odczytu wyniku testów:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający dopuści, aby odczyt wyników badań Neisserii i beztlenowców następował manualnie/ wizualnie a interpretacja ich wyników następowała automatycznie po wpisaniu cech do programu komputerowego? Rozwiązanie to pozwoli na złożenie innym wykonawcą ofert, co wiąże się  z konkurencją cenową  i ostatecznie niższą ceną kontraktu.

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający dopuści, aby identyfikacja Haemophilus następowała za pomocą taniej i wiarygodnej metody krążków diagnostycznych? Rozwiązanie to pozwoli na złożenie innym wykonawcom ofert i znaczne obniżenie kosztów.

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający dopuści na pominięcie w wycenie poz. „Sól a/0,5 litra (stężenie 0,45%)”?  Produkt ten jest niezbędny do pracy aparatu Vitek, systemy innych producentów nie wykorzystują tego produktu.

Odp: W przypadku zaoferowania systemu nie wymagającego w/w produktu, Zamawiający wyrażą zgodę na pominięcie wyceny.

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawcy zaoferowali sterylną sól niebuforowaną i sterylny olej parafinowy w ilości niezbędnej do wykonania wyspecyfikowanych testów?

Odp: Zgodnie z wymaganiami systemu.

Pytanie nr:5

Czy Zamawiający dopuści testy identyfikacyjne w niektórych przypadkach dłuższe niż 24 godzinne?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr:6

Prosimy o sprecyzowanie kto jest producentem LIS posiadanego przez Zamawiającego?

Odp: INFOMEDICA.

………………………………….