# DZP-271- 34/14                                                                                              Brzesko dnia 06.10.2014.r.

S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych wyrobów medycznych –

sprzęt jednorazowego uzytku

BZP nr 319510 z dnia 26.09.2014

W odpowiedziach  nr 2 z dnia 02.10.2014 jest:

50.Zadanie 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm,

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości w postaci doskonale widocznego, jednego grubego czarnego ringu na całym obwodzie rurki.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 7

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 31g, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o nawilżaniu 31,1 mg H20, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z wodą sterylną o pojemności 340ml, do stosowania przez 30 dni

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Obwód oddechowy dla dorosłych z PCV, dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, biologicznie czysty

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z dwoma membranami, pozostałe parametry jak w SIWZ

Zadanie 10

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, w rozmiarach 6 – 20 CH.

Poz. 6,7,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu mikrobiologicznie czystych

Poz. 10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, silikonowy w rozmiarach 12 – 16CH co 2.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, wykonanego z SILIKOLATEKSU (mieszaniny silikonu i lateksu) w rozmiarach: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.(odpowiedz do wszystkich pozycji z zadania nr 6)

Powinno być :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm,

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości w postaci doskonale widocznego, jednego grubego czarnego ringu na całym obwodzie rurki.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Poz. 7

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 31g, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o nawilżaniu 31,1 mg H20, pozostałe parametry jak w SIWZ

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z wodą sterylną o pojemności 340ml, do stosowania przez 30 dni

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Obwód oddechowy dla dorosłych z PCV, dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, biologicznie czysty

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z dwoma membranami, pozostałe parametry jak w SIWZ

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.(odpowiedz do wszystkich pozycji z zadania nr 6)

Zadanie 10

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, w rozmiarach 6 – 20 CH.

Poz. 6,7,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu mikrobiologicznie czystych

Poz. 10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, silikonowy w rozmiarach 12 – 16CH co 2.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, wykonanego z SILIKOLATEKSU (mieszaniny silikonu i lateksu) w rozmiarach: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (odpowiedz do wszystkich pozycji z zadania nr 10)