# DZP-271- 36/14

# Odp.nr 3                                                                                                            Brzesko dnia  04.11.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych wyrobów -medycznych    sprzęt jednorazowego użytku

BZP nr 226613 z dnia 28.10.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Pakiet 5 pozycja 2
Czy ze względu na oferowanie szczotek w niepodzielnych opakowaniach, zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego po 6 szt zamiast  4 szt?

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wyceny 4 szt. 

Pakiet 5 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł spełniających opis przedmiotu o średnicy 22G zamiast 23G?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.