# DZP-271-41 /14

# Odp.nr 2                                                                                                Brzesko dnia 11.12.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr 253455 z dnia 08.12.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dotyczy zał nr 1 zadania nr 22

Cz Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielnie z pakietu aparatu Excel 210SE oraz Estiva 7100 i utworzenie nowego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty .

Odp.Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 22,poz.nr 2 i nr 3 utworzenie nowego zadania nr 72 –aparat do znieczulania.

2.Celem ustalenia właściwego zakresu przeglądowego dla respiratorów Bennett   z pakietu 14  oraz precyzyjne określenie ich kosztów  prosimy o podanie ich nr seryjnych oraz aktualnej ilości przepracowanych godzin z tego pakietu. W przypadku koniecznej pomocy przy odczytywaniu tych danych dla poszczególnych respiratorów prosimy o kontakt, udzielimy telefonicznej pomocy technicznej. Na tej podstawie zostanie opracowana indywidualna oferta dla każdego z tych respiratorów osobno. W związku z tym prosimy także o taką modyfikację tabeli cenowej, która  umożliwi opracowanie właściwego cennika dla indywidulanych respiratorów, z uwzględnieniem dwóch poziomów VAT.

Alternatywą może być zlecenie jedynie przeglądów rocznych bez wymiany części przeglądowych. Wymagane części mogą być wymienione w wyniku ocen przeglądowych po uzyskaniu aprobaty na dodatkowe koszty na ww. zużywalne części  serwisowe. Celem ograniczenia kosztów związanych z koniecznością dodatkowych wizyt serwisowych  będzie to możliwe podczas pierwszych wizyt przeglądowych.

Odp. Zamawiający wymaga czynności określonych w SIWZ  punkcie  2.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ppkt.c

W przypadku gdy Wykonawca stosuje różne stawki VAT prosimy o rozszerzenie tabeli.

|  | Respiratory Bennet |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | typ | nr seryjny | rok | nr inwent. | producent | przegląd | Miejsce użytkowania |
| 1 | Respirator | Bennet 7200A |  | 1990 | ew.poz.p1 | nieznany | rok | 07.O/Wew. |
| 2 | Respirator | 7200A | 351010120 | --------- | 000234 | nieznany | rok | 06.OAiIT |
| 3 | Respirator | 740 | 3501010120 | -------- | 000397 | nieznany | rok | 10. SOR |
| 4 | Respirator | 760 | 3501071168 | 2007 | 000692 | nieznany | rok | 02.OAiIT |
| 5 | Respirator | benett 760 | 35010802217 | 2008 | 000705 | nieznany | rok | 06.SOR |
| 6 | Respirator | NPB 840 | 3510063144 | 2006 | 000618 | nieznany | rok | 06.OAiIT |
| 7 | Respirator | NPB 760 | 3501090452 | 2009 | 000776 | Covidien | rok | 06.OAiIT |
| 8 | Respirator | NPB 760 | 3501090454 | 2009 | 000777 | Covidien | rok | 06.OAiIT |
| 9 | Respirator | NPB 760 | 3501090455 | 2009 | 000778 | Covidien | rok | 06.OAiIT |
| 10 | Respirator | NPB 840 | 3510090140 | 2009 | 000784 | Covidien | rok | 06. OAiIT |
| 11 | Respirator | NPB 840 | 3510090174 | 2009 | 000785 | Covidien | rok | 06.OAiIT |
| 12 | Respirator | NPB 840 | 3512112035 | 2011 | 000858 | Covidien | rok | 7. SOR |
| 13 | Respirator | NPB 840 | 3512112182 | 2011 | 000859 | Covidien | rok | 7. SOR |

3.Dotyczy zadania nr 31 poz.5

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 31 pozycje nr 5 do osobnego pakietu.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 62 – „Sprzęt medyczny- pozostały  następujących pozycji do osobnego pakietu.

poz. 15.   Dermatom GA670

poz. 18.   Dermatom GA670

Jednocześnie prosimy o podanie numerów seryjnych w/w urządzeń.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielnie tych pozycji ,nr seryjny to 1068.

5.Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielnie z pakietu 12 pozycji 1,3 oraz 5 do osobnego zadania.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielnie tych pozycji

6.Pakiet nr 12 i 13 (respiratory z zestawami monitorującymi)

Czy Zamawiający udzieli informacji ile godzin mają przepracowane urządzenia?

Odp.Zamawiający nie ma możliwości  podania ilosci przepracowanych godzin repiratorów.

7.Pakiet nr 12 i 13 (respiratory z zestawami monitorującymi)

Czy zamawiający udzieli informacji, czy cena za przegląd techniczny ma zawierać wymianę zestawu

serwisowego (naprawczego)?

Odp.Tak jeżeli urządzenie wymaga wymiany materiałów zużywalnych należy uwzględnić to w cenie przeglądu technicznego.

8. Pakiet62 (sprzęt medyczny – pozostały)

Czy zamawiający wydzieli z pakietu urządzenia: Podgrzewacz płynów infuzyjnych, Aparat do mierzenia     ciśnienia z oscylometrem, Pompa do żywienia jelitowego, Oxymetr, oraz Kapnometr?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielnie tych pozycji