# DZP-271-41 /14

# Odp.nr 1                                                                                                Brzesko dnia 09.12.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr 253455 z dnia 08.12.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dotyczy pakietu 11

1- Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przeglądów i napraw w siedzibie wykonawcy z uwagi na  konieczność stosowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej .

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

2- Prosimy o podanie w ilu terminach przewidziane są przeglądy. Lub podanie dat ostatnich dokonanych  przeglądów pomp.

Odp.  Luty-2 szt., marzec-1 szt., kwiecień-3szt.,maj-1szt.,czerwiec-3 szt.,lipiec-17szt.,sierpień-1szt., wrzesień-31szt.,listopad-1szt.,grudzień-12 szt.

3- Czy zamawiający zgodzi się na dodanie punktu do umowy zezwalającego na dokonanie wymiany   podzespołów podczas przeglądu do kwoty 150 pln bez kosztorysowania .

Co zdecydowania przyspieszy dokonywanie przeglądów i ograniczy koszty czynności ( np. konieczna wymiana akumulatorów w pompach infuzyjnych . Wymiana akumulatorów nie jest zalecana przy każdym   przeglądzie a np. co dwa lata lub podczas stwierdzenia uszkodzenia i jako takie nie są wymieniane w   pakiecie serwisowym producenta.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

4- Prosimy o podanie nazw pomp z pozycji 4,9

Odp. Pompy z pkt 4 to Perfusor Compact firmy B.BRAUN.
         pompy z pkt 9 to JZB-1800D (chińskie).

5-Czy Wykonawca musi posiadać najnowsze instrukcje serwisowe producenta oraz oprogramowanie serwisowe producenta niezbędne m.in. do aktualizacji do najnowszych wersji oprogramowania czy konfiguracji defibrylatorów?

Odp.TAK

6- Czy Wykonawca musi posiadać dostęp do oryginalnych akcesoriów producenta (kabli, akumulatorów, łyżek twardych itp) np. w przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego zajdzie konieczność wymiany m.in. niesprawnych lub uszkodzonych akcesoriów?

Producent defibrylatorów LIFEPAK nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności defibrylatorów LIFEPAK używanych łącznie z akumulatorami, kablami EKG, ładowarkami, elektrodami oraz częściami lub materiałami eksploatacyjnymi pochodzącymi od innych producentów oraz nie odpowiada za incydenty medyczne powstałe wskutek używania akcesoriów niewiadomego pochodzenia. Używanie akcesoriów i części nie zatwierdzonych przez firmę Physio - Control może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

Odp. TAK

7-Czy Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta? Posiadanie autoryzacji gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń, dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych i akcesoriów oraz wykonywanie usług zgodnie z wymaganiami producenta.

Odp. TAK

8-Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy? Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na cały okres trwania przeglądu. Rozwiązanie takie pozwoli na zaproponowanie korzystnej ceny.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

9-Zwracamy się  z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ rozdz.II pkt.6 ppkt 61

W przypadku zadań nr 22,23,32,33,34,35,36,37,50,51,69,Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadał autoryzacje producenta ,bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury. Dokument/dokumenty muszą obejmować urzadzenia zgodne z wybranym zadaniem

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślnie powyższego zapisu.

10-Z uwagi na specjalizacje firm zajmujących się naprawą endoskopów zwracam się z prośbą o wyłączenie z pakietu 34 następujących pozycji1,2,3,8,,9 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.