# Odp:2

# DZP-271-1/2015                                                                                                                Brzesko dnia 13.01.2015r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków dla SP ZOZ w Brzesku, ogłoszonego w BZP nr: 3039-2015.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1

Zadanie 5 poz.1Czy Zamawiający pisząc włóknina 2 warstwowa, miał na myśli włókninę PP (polipropylenową) czy włókninę PP+PE (polipropylen + folia)?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga włókniny PP+PE ( polipropylen + folia).

Pytanie nr:2

Zadanie 5 poz.3 Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru pokrowca na nogi z włókniny 3 warstwowej.

Odp: Rozmiar pokrowca to 60 x 120 cm +/ - 20 cm.

Pytanie nr:3

Zadanie 5 poz.6 Czy Zamawiający dopuści zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz dopuści przeliczenie zamawianych ilości z 500 szt na 10 op a 50 szt.

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr:4

Zadanie 11 poz.2 Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, odpowiadającego rozmiarowi M-XXL.

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr:5

Zadanie 11 poz.2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a/ 10 szt w folie?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr:6

Zadanie 12 poz.1 Czy Zamawiający dopuści komplet z prześcieradłem o wymiarze 160 cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:7

Formularz oferty – Załącznik 2 Czy Zamawiający dopuści usunięcie z formularza tych pakietów, na które wykonawca nie będzie składał oferty?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:8

Umowa §11 b) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto umowy, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odp: Tak.

Pytanie nr:9

Umowa §10 b) Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 5% do 1% wartości towaru  nie dostarczonego w terminie/ dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10

Czy zamawiający dopuści pielucho majtki dla dzieci 7-18 kg.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:11 dotyczy pakietu nr 4

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M dla osób o obwodzie bioder 73 – 122cm?

Odp: Nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L dla osób o obwodzie bioder 92 – 144cm?

Odp: Nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnym obwodzie produktu 150 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp: Tak dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w o minimalnej chłonności 2200 ml?

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2250 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2200 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.

Odp: Nie dopuści. Zamawiający dla w/w pozycji określił wymagania minimalne. Obniżenie parametrów technicznych spowoduje wzrost zużycia co nie jest korzystne dla Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2450 ml?

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2550 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2450 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 100 ml.

Odp: Nie dopuści. Zamawiający dla w/w pozycji określił wymagania minimalne. Obniżenie parametrów technicznych spowoduje wzrost zużycia co nie jest korzystne dla Zamawiającego.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 4, pozycje:  1, 2, 3): pieluchomajtek wyposażonych w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:12 ZADANIE NR 2

- Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca tkaninowego o długości 9,1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?.

Odp: Tak dopuści.

- Poz. nr 4-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:13 ZADANIE NR 6

- Poz. nr 1 – czy można zaoferować serwetę włókninową foliowaną w rozmiarze 45 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp: Tak .

- Poz. nr 2,3  – czy można zaoferować serwetę z włókniny foliowanej jałową? Reszta parametrów bez zmian.

Odp: Tak.

- Poz. nr 15 – czy można zaoferować kompresy z gazy 17 N i 12 W?

Odp: Tak.

Pytanie nr:14 ZADANIE NR 8

- Poz. nr 1-5 –czy można zaoferować kompresy  o min. wykroju gazy 11,5 x 19,5 cm?

Odp: Tak.

- Poz. nr 6-8 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 16,5 x 29,5 cm?

Odp: Tak.

- Poz. nr 9-10 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 21,5 x 39,50 cm?

Odp: Tak.

- Poz. nr 11-12 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 16,5 x 19,5 cm?

Odp: Tak.

- Poz. nr 13 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 23,8 x 29,5 cm?

Odp: Tak.

- Poz. nr 14-16 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 31 x 39,5 cm?

Odp: Tak.

- Poz. 17 – czy można zaoferować kompresy o min. wykroju gazy 61 x 39,5 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 15 Zadanie nr 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pasków do bezurazowego zamykania ran 3mmx75mm koperta 10sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:16 Zadanie nr 2 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pasków do bezurazowego zamykania ran 6mmx75mm koperta 6sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:17 Zadanie nr 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 36,5cmx15cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:18 Zadanie nr 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 38,5cmx28cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:19 Zadanie nr 7 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 53,5cmx28cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:20 Zadanie nr 7 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 63,5cmx45cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:21 Zadanie nr 9 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odp: Tak.

Pytanie nr:22 Zadanie nr 10 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przeciwbakteryjnego zawierającego srebro jonowe.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

………. ………………….