# Odp:3

# DZP-271-1/2015                                                                                                                Brzesko dnia 14.01.2015r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków dla SP ZOZ w Brzesku, ogłoszonego w BZP nr: 3039-2015.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1

Zadanie 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 200 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr:2

Zadanie nr:1 poz.1-4 Czy zamawiana gaza będzie miała zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego, w związku z czym powinna być sklasyfikowana w kklasie IIa, reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych?

Odp: Tak gaza będzie miała zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny.

Pytanie nr:3

Zadanie 1 poz.14-16. Czy Zamawiający oczekuje opasek gipsowych pakowanych po 2 szt ?

Odp: Zamawiający dopuszcza takie opakowania.

Pytanie nr:4

Zadanie 1 poz.14-16.  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w opaski gipsowe.

Pytanie nr:5

Zadanie 1 poz.2-4 zadanie 3 poz.1-9, zadanie 6 poz.8-11, 12-15,20-21, zadanie nr 8 poz.1-17. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów gazowych jałowych sterylizowanych parą wodną metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odp: Zamawiający nie ma specjalnych wymagań.

Pytanie nr:6

Zadanie 2 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 5 m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:7

Zadanie 2 poz.11 Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 3mmx 75mm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:8

Zadanie 2 poz.12 Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 6mmx 75mm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:9

Zadanie 5 poz.1 Czy Zamawiający dopuści podkład niejalowy 2 warstwowy polipropylenowo- polietylenowy w rozmiarze 150x90cm

Odp. Nie.

Pytanie nr:10

Zadanie 5 poz.3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi z włókniny dwuwarstwowej?

Odp: Nie.

Pytanie nr:11

Zadanie nr 6 poz.1 Czy Zamawiający serwetę w rozmiarze 45x75cn z otworem 8 cm?

Odp: Nie.

Pytanie nr:12

Zadanie 6 poz.4-6 Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze niebieskim?

Odp: Nie.

Pytanie nr:13

Zadanie 11 poz.1 Czy Zamawiający dopuści koszulę jednorazową dla pacjenta z włókniny o gramaturze 35g/m2 lub 38g/m2?

Odp: Tak.

Pytanie nr:14

Zadanie 11 poz.2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami zakończonymi gumką pakowany w opakowania foliowe po 10 szt?

Odp: Nie.

Pytanie nr:15

Zadanie 12 poz.1 Czy Zamawiający dopuści  komplet pościeli z prześcieradłem 150cm x 210 cm, poszwą 150cmx200cm i poszewką 90cmx75cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 16  dotyczy umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Tak.

Pytanie nr:17 dotyczy umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp: Zamawiający zamówi taką ilość jaka będzie niezbędna do zabezpieczenia bieżącej działalności.

Pytanie nr:18 dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp: Nie.

Pytanie nr:19 dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była obniżona do 10%.

Odp: Nie.

Pytanie nr:20  dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązkowej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Stosowny zapis zawiera § 11 ust.1b wzoru umowy ( załącznik nr:5 do SIWZ)

Pytanie nr:21 dotyczy umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp: Stosowny zapis zawiera § 11 ust.1g wzoru umowy ( załącznik nr:5 do SIWZ)

Pytanie nr:22 dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Presesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie.

Pytanie nr:23 Zadanie nr 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 3mx15cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:24 Zadanie nr 2 poz.11

Czy Zamawiający dopuści sterylne opaski do zamykania ran 3mmx75mm koperta 5 szt?

Odp: Tak.

Pytanie nr:25 Zadanie nr 2 poz.12

Czy Zamawiający dopuści sterylne opaski do zamykania ran 6mmx75mm koperta 5 szt?

Odp: Tak.

Pytanie nr:26 Zadanie nr 5 poz.1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbe Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:27 Zadanie nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową jałową w rozmiarze 50cmx75cm z otworem 6cmx 8 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:28 Zadanie nr 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści niejałową serwetę z włókniny foliowanej w rozmiarze 70cm x 80cm?

Odp: Nie.

Pytanie nr:29 Zadanie nr 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści niejałową serwetę z włókniny foliowanej w rozmiarze 90cm x 80cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:30 Zadanie nr 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści niejałową serwetę z włókniny foliowanej w rozmiarze 140cm x 90cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:31 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze granatowym?

Odp:Jak opis zawarty w SIWZ.

Pytanie nr:32 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L-XXL?

Odp: Jak opis zawarty w SIWZ.

Pytanie nr:33 Zadanie nr 6 poz.9

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a/2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 1 050 szt?

Odp: Nie.

Pytanie nr:34 Zadanie nr 6 poz.9

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a/5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 420 szt?

Odp: Nie.

Pytanie nr:35 Zadanie nr 6 poz.10

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17N 6W?

Odp:Nie.

Pytanie nr:36 Zadanie nr 6 poz.12-15,20-21

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:37 Zadanie nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 15x28cm (rozmiar przylepny: 21x15 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:38 Zadanie nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 20x30cm (rozmiar przylepny: 26x20 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:39 Zadanie nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 30x28cm (rozmiar przylepny: 30x21 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:40 Zadanie nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 30x40cm (rozmiar przylepny: 30x36 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:41 Zadanie nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 45x28cm (rozmiar przylepny: 45x21 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:42 Zadanie nr 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 45x55cm (rozmiar przylepny: 45x48 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:43 Zadanie nr 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 55x55cm (rozmiar przylepny: 55x51 cm)?

Odp:Tak

Pytanie nr:44 Zadanie nr 8 poz.17

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a/2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 334 szt?

Odp:Nie

Pytanie nr:45 Zadanie nr 8 poz.17

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a/10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 100 szt?

Odp:Nie

Pytanie nr:46 Zadanie nr 10 poz.3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zawierający srebro jonowe i węgiel aktywny?

Odp:Tak.

………. ………………….