# DZP-271- 1-U/15                                                                                                  Brzesko dnia 05.03.2015r.

Wykonawcy wszyscy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę „Różnych produktów leczniczych”, ogłoszonego BZP nr: 25363-2015.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra – HF-Pre™ jako rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie elektrolity i cytrynian sodu ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; oraz cytrynian 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000 ml dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT jak również dopasowany do wszystkich rodzajów połączeń? ( nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię uzasadnioną ekonomicznie co umożliwia mniejsze zużycie krwi, czynników antykoagulacyjnych oraz filtrów?

Rozcieńczony płyn substytucyjny zawierający cytrynian orz elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; oraz cytrynian 13,3 mmol/l).

Odp: Nie.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Step Tip Soft Dual Lumen Jugular One Side Hemodialysis Catheter Kit – cewnik czasowy dwuświatłowy, poliuretanowy, biokompatybilny materiał zapobiegający zwężeniu naczyń, odporny na zginanie, bez bocznych otworów, przyjazne dla pacjenta zakrzywione przedłuż żacze, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm  wysterylizowany tlenkiem etylenu, zestaw apirogenny kompletny do implantacji stosowania do hemodializy?

Odp: Nie.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 6, 7, 8 oraz (Budesonidum) wymaga, aby budesonid do nebulizacji posiadał zarejestrowane wskazanie  u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii?

Odp: Tak.

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 22 poz. 1 (Marcaine haevi Spinal) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odp: Tak.

Pytanie nr:5

Czy  Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny.

Odp: Zamawiający podał konkretną nazwę ponieważ dysponuje takimi właśnie glukometrami. Z glukometrami kompatybilne są tylko i wyłącznie wyspecyfikowane przez Zamawiającego paski i w takim wypadku podanie ich nazwy nie stanowi naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiających nie może wymagać od wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych „ bonusów” jakimi są np. nieodpłatne glukometry. Niemniej jednak jeżeli wykonawca sam deklaruje się  dostarczyć  nieodpłatnie glukometry Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków jak w opisie wyżej.

Pytanie nr:6

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:7

Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.

Odp: Tak.

Pytanie nr:8

Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

Odp: Tak.

Pytanie nr:9

Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów  z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne ?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Odp: Przynajmniej 20-600 mg/dl.

Pytanie nr:13

Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? Wyżej wymieniony  górny  zakres temperatur jest jedynie iluzorycznie zmniejszony, w rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:14

Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr: 15

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

Odp: Dopuści.

Pytanie nr:16

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:17

Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.

Odp: Nie wymaga .

Pytanie nr: 18

Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.

Odp:

Pytanie nr: 20

Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Odp: Nie.

Pytanie nr: 21

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 22

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 23

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ?

Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr: 24

Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.

Odp: Tak  dopuści.

Pytanie nr: 25

Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr: 26

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi był przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami,  jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr: 27

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne ?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 28

Czy Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr: 12

Pytanie nr: 29

Czy w Zadaniu 19 w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów GlucoDr. auto, to znaczy pasków charakteryzujących się przynajmniej następującymi parametrami gwarantowanymi przez producenta pasków GlucoDr. auto:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi;

e) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru;

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

i) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;

J) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;

Odp:  Tak, ponieważ Zamawiający  posiada takie właśnie glukometry.

Pytanie nr: 30

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pasków testowych z szerokim zakresem wyników pomiaru charakteryzującym paski opisane w SIWZ, tj. 10-900mg/dl?

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr: 12 i 28.

Pytanie nr: 31

Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, czyli zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 32

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr: 33

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych współdziałających z glukometrem usuwającym zużyte paski bezkontaktowo, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku? Taka funkcja zapewnia higienę i bezpieczeństwo pracy personelu.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 34

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i włośniczkowej?

Odp: Wymaga przynajmniej włośniczkowej.

Pytanie nr: 35

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 36

Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 37

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?

Odp: Zamawiający wymaga aby paski do glukometrów były wyrobem medycznym. Zamawiający nie otrzymuje refundacji.

Pytanie nr: 38

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy dostawę i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odp: Zamawiający nie wymaga aby wykonawca był podmiotem posiadającym wyłącznie zezwolenie na obrót hurtowy, ale musi posiadać zezwolenie na obrót produktami farmaceutycznymi wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Pytanie nr: 39

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 40

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 41

Czy Zamawiający dopuści ofertę złożoną przez Wykonawcę, który nie posiada własnej strony internetowej i nie udostępnia publicznie kontaktu telefonicznego?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca złoży wszystkie wymagane dokumenty i udostępni kontakt telefoniczny oraz adres e-mail Zamawiającemu.

Pytanie nr: 42

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu paski testowe  równoważne do umieszczonych w SIWZ, charakteryzujące się następującymi parametrami:

* rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

* paski pakowane po 50 sztuk,

* glukometr skalibrowany do osocza,

* ważność pasków testowych po otwarciu opakowania do 90 dni

* paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

* szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,

* temperatura przechowywania pasków min. 4ᵒC –  min. 40ᵒC,

* warunki pracy glukometru 10 ᵒC - 40ᵒC

* pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

* automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)

* zakres hematokrytu 20-60 %

* czas pomiaru do 7 sekund

* wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl

* możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

* bateria litowa typ. CR2032 3V

* przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący informacją i zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał ketonowych we krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie laboratoryjne, której jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badań ciał ketonowych a których to Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu

* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,

* ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania do 90 dni

* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ

* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Z uwagi na fakt, że wyrażenie zgody na naszą prośbę nie wpłynie na zwiększenie Państwa zapotrzebowania, jednocześnie umożliwiając wybór oferty bezpiecznej dla zdrowia pacjentów i najkorzystniejszej cenowo, a także właściwe zagospodarowanie środków publicznych, prosimy o dopuszczenie naszej oferty pasków testowych.

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełny serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy.

Odp: Tak.

Pytanie nr:43

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 6, 7, 8 oraz (Budesonidum) wymaga produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp: Tak.

Pytanie nr:44

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w poz. 9 miał na myśli lek w dawce 25 mg, gdyż wskazana dawka nie występuje na polskim rynku?

Odp: Tak.

Pytanie nr:45

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w poz. 14 dopuści lek w postaci iniekcyjnej w dawce 5mg/1ml w opakowaniu konfekcjonowanym po 5 ampułek? W przypadku decyzji pozytywnej prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:46

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w poz. 29 dopuści lek w postaci fiolki?

Odp: Tak.

Pytanie nr:47

Czy Zamawiający sprecyzuje w par. 4.1 miejsce dostawy (np. apteka szpitalna)? Towar będzie dostarczany przez kuriera i wiedza o miejscu dostarczenia towaru przyspieszy czas dostawy i nie spowoduje opóźnień w dostarczaniu innych przesyłek zaplanowanych na dany dzień.

Odp: Tak sprecyzuje. „Wykonawca będzie  dokonywał dostaw do Apteki szpitalnej na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego – w terminie 2 – dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”.

Pytanie nr:48

Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.2. frazę : „na ustalony w zgłoszeniu (zamówieniu) oddział.” i zastąpi ją wskazaniem jednego, stałego miejsca dostawy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:49

Czy Zamawiający wykreśli par. 4.5.? Do dostawy będzie załączona faktura, która zawierać będzie informację o rodzaju i ilości dostarczonego towaru.

Odp: Nie wykreśli. Faktura jest również dokumentem potwierdzającym rodzaj i ilość towaru.

Pytanie nr:50

Czy Zamawiający wskaże w par. 5.5. dane upoważnionego pracownika Zamawiającego? Chodzi o unikniecie sytuacji, w której Wykonawca nie będzie pewny czy dana osoba upoważniona jest do odbioru dostarczonego towaru.

Odp: Tak wskaże , ale dopiero w umowie zawieranej z konkretnym wykonawcą.

Pytanie nr:51

Czy Zamawiający usunie par. 6.7? Obowiązek ten nie wynika z przedmiotu umowy zamówienia.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:52

Czy Zamawiający wykreśli par. 6.8?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:53

Czy Zamawiający wykreśli w par. 8 frazę: „ponadto Zamawiający skorzysta z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 umowy.”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:54

Czy Zamawiający zmieni termin określony w par. 10 na 7 dni? Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie, a następnie dostarczenia towaru Zamawiającemu. Wykonanie tego w ciągu 3 dni jest niemożliwe.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:55

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.1.a  z 20 % do wartości max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp: Nie, kary umowne dotyczą wyłącznie niesolidnych wykonawców.

Pytanie nr:56

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.1.b  z 0,5 % do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp: Nie, kary umowne dotyczą wyłącznie niesolidnych wykonawców.

Pytanie nr:57

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.1.c  z 5 % do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp: Nie, kary umowne dotyczą wyłącznie niesolidnych wykonawców.

Pytanie nr:58

Czy Zamawiający dopisze w par. 13.c na końcu frazę: „za wyjątkiem sytuacji, gdy w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej niż obniżona cena towaru”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Uwaga:

Zamawiający  dokonał zmian w Załączniku nr: 1  w następujący sposób:

w Zadaniu nr:1 została dopisana poz.208

| 208 | Dinoprost |  | żel 5mcg/3g | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

w Zadaniu nr:3 została zmieniona poz.14

| 14 | Dinoprost |  | amp 5mg/1ml | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………..