Nasz znak: DZP-2711/2-2/2015

Odp. 2

Brzesko, dnia 20.03.2015r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków medycznych, materacy przeciwodleżynowych znak sprawy: DZP-2711-2/2015

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny pokrowiec kompaktowy do materaca wykonany z wysokiej klasy ognioodpornej barierowej tkaniny powlekanej poliuretanem z bokami zszywanymi, w który można włożyć materac przeciwodleżynowy bądź materac przeciwodleżynowy z dodatkowym podkładem piankowym dowolnej grubości, bez konieczności wyposażania go w dodatkową kieszeń na podkład piankowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.