Nasz znak: DZP-2711/2-3/2015

Odp. 3

Brzesko, dnia 20.03.2015r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków medycznych, materacy przeciwodleżynowych znak sprawy: DZP-2711-2/2015

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, którego szerokość wynosi 90 cm? Proponowany parametr różni się zaledwie o 5 cm od dopuszczonej tolerancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z lepszym od wymaganego limitem wagi pacjenta na poziomie 180 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, który posiada alarm wizualny i akustyczny jedynie niskiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.