# DZP-271-14/2015                                                                                            Brzesko dnia 24.06.2015

Odp.3

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę  aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z zakresem dynamiki 180 dB? Dynamika o tym zakresie jest wystarczająca do diagnostyki na wysokim poziomie.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z zakresem wybieranych częstotliwości 1,3-16 MHz? Zamawiający wymaga do aparatu głowic o maksymalnej częstotliwości do 14 MHz.

Odp:Tak dopuści.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z ilością niezależnych kanałów odbiorczych 64512? Liczba niezależnych kanałów jest często nadużywana przez producentów i wyliczana przelicznikiem arytmetycznym.

Najważniejsza jest ilość fizycznych kanałów nadawczych TX, która wynosi w oferowanym aparacie 192.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z zakresem bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci Cine 10 razy? Przy 19” monitorze jaki posiada oferowany aparat i obrazie USG powyżej 50% tak duże powiększenie wystarczy. Bardzo duże powiększenie czyli 15 razy jest mało diagnostyczne.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z 4 ustawieniami i 7 kątami obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru? Cztery ustawienia lecz 7 kątów to opcja najczęściej stosowana w urządzeniach tej klasy.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z zakresem prędkości 9,24 m/s dla trybu Triplex (2D+PWD+CD) przy zerowym kącie? Prędkość o zakresie nawet do 8 m/s jest wystarczająca do badań przepływów w trybie Triplex (2D+PWD+CD) wyższe nie mają zastosowania w codziennej diagnostyce.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z zakresem prędkości 9,24 m/s dla trybu PWD przy zerowym kącie? Prędkość o zakresie nawet do 8 m/s jest wystarczająca do badań przepływów w trybie PWD wyższe nie mają zastosowania w codziennej diagnostyce.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą convex bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat US z głowicą endocavity o liczbie elementów 160, lecz kątem pola skanowania 173 stopnie?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z szerokością pola głowicy liniowej 50 mm, oraz zakresie pracy 5-14 MHz i 256 elementami?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną convex?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową wolumetryczną?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

………………………………….