# DZP-271-15/15

# Odp.nr 1                                                                                      Brzesko dnia 19.06.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Wyrobów diagnostycznych

BZP nr 88545-2015 z dnia 17.06.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.dot. Zadanie nr 1 poz. 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły systemowej 20G – 0,9 mm oraz igły systemowej 21G – 0,8 mm?

Odp. TAK

2.dot. Zadanie nr 1 Wymagania, pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o wykluczenie z wymogu posiadania przez probówki etykiet, również poz. 15. W obu pozycjach: 14 i 15 Zamawiający oczekuje zaoferowania mikroprobówek, które nie posiadają fabrycznie naklejonych etykiet.

Odp.TAK Zamawiający wyraża zgodę.

3.dot. Zadanie nr 1 Uwagi pkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozszerzenie wymogu zaoferowania próbek również o pozycje 16, gdyż łącznik z łopatką do wykonywania rozmazów krwi obwodowej jest elementem systemu zamkniętego pobierania krwi i musi być kompatybilny z probówko-strzykawkami do badań hematologicznych.

Odp.TAK Zamawiajacy wyraża zgodę.

4.dot. Zadanie nr 1 Uwagi pkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pkt. 3 i czy wymagany przez Zamawiającego czytnik do OB. nie powinien być kompatybilny z probówko-strzykawkami z poz. 7?

Odp.TAK nastąpiła omyłka, Zamawiający na stronie internetowej www.spzoz-brzesko.pl w zakładce zamówienia publiczne   zamieści poprawiony załącznik nr 1.

5.dot. Zadanie nr 1 oświadczenie, zał. nr 5

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 16 i 17 Pakietu nr 1 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie produktów, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako produkty medyczne i złożenia stosownego oświadczenie dot. pozycji 16 i 17 w Pakiecie nr 1, iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

Prosimy również o zmianę zapisu w załączniku nr 5 poprzez wykreślenie słów: (…) produkty lecznicze w każdej pozycji” i zastąpienie: „(…) produkty medyczne”.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach produktów nie bedących wyrobami medycznymi ale posiadającymi stosowne atesty. Ponadto wyrażamy zgodę na wykreślenie słów”produkty lecznicze „ i  zastąpienie  na słowa „produkty medyczne”

6.dot. Umowa § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy w § 3 ust. 2 poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.

dot. Zadanie nr 5 Kod CPV 33696200-7 Odczynniki do badań krwi

7.Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m. in. krwinek wzorcowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa asortymentu z zadania nr 5 odbywała się zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok, średnio raz na miesiąc, który uwzględnia technologię produkcji asortymentu, a kryterium termin dostawy w przypadku zadania nr 5, będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max 5 dni roboczych?

Odp.Tak Zamawiający wyraża zgodę.

8.Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

9.Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz. 3- Diluent do zawieszania krwinek czerwonych o trwałości po otwarciu min. 6 miesięcy- nie zaszła pomyłka i jednostką miary powinno być opakowanie, a nie ml?

Odp.Tak ma być opakowanie

10.Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 4 - Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych – nie zaszła pomyłka w kolumnie "Max poj. odczynnika w zestawie" i właściwą  wielkością opakowania winna być 4x12 szt. a nie 4x12ml?

Odp.Tak ma być 4 x12 szt.