# DZP-271-16/2015                                                                                                                Brzesko dnia 17.07.2015r.

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Opatrunków”, ogłoszonego w BZP nr:177172-2015.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Zadanie nr 1 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów – fasolek z nitką RTG – pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odp: Tak

Pytanie nr:2

Projekt umowy §10 ust 1b i d

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych na 0,5%?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:3

Projekt umowy §11 ust 1b

Prosimy o potwierdzenie, że w powyższym paragrafie Zamawiający miał na myśli, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmienia się stawka podatku VAT oraz cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian.

Odp:Tak.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił

Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele. System jednorazowy,

sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

- systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości23,9g/m2 z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w

musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

- 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.

Odp: Nie dopuści.

Pytanie nr: 5 – dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił

Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele. System jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

- systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m2 z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w

musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

- 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.

Odp: Nie dopuści.

……………………………….