# DZP-271-16/2015                                                                                                                Brzesko dnia 20.07.2015r.

Odp.2

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Opatrunków”, ogłoszonego w BZP nr:177172-2015.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr:1

Zadanie nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę operacyjną jałową z nitką radiacyjną i tasiemką?

Odp: Tak.

Pytanie nr:2

Zadanie nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę operacyjną jałową pakowaną a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp: Nie.

Pytanie nr:3

Zadanie nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę operacyjną jałową 4 warstwową?

Odp: Nie.

Pytanie nr:4

Zadanie nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę operacyjną jałową wykonaną z gazy 17 nitkowej?

Odp: Nie.

dot. umowy:

# Pytanie nr:5

# Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Tak.

Pytanie nr:6

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:7

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była obniżona do 10 %?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:8

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp:Tak.

Pytanie nr:9

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp: Tak.

# Pytanie nr:10

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:11 Zadanie nr:1 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną pakowaną a/20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Nie.

Pytanie nr:12 Zadanie nr 1 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną pakowaną a/2 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp:Nie.

Pytanie nr:13 Zadanie nr 1 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną pakowaną a/5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp:Nie.

Pytanie nr:14 Zadanie nr 1 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną 17 N 16 W?

Odp: Tak.

Pytanie nr:15 Zadanie nr 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego odstąpienie  od prania wstępnego?

Odp: Zgodnie z opisem  jak w SIWZ.

Pytanie nr:16 Zadanie nr 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp: Nie.

Pytanie nr: 17

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2:

  - 10 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 18

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3:

  - 20 szt. taśm do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowych otworów,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przezzasłonowej ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

……………………………….