# DZP-271-17/15

# Odp.nr 1                                                                                      Brzesko dnia 19.08.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Implantów  ortopedycznych

BZP nr 211164-2015 z dnia 18.08.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z zadania nr 5 pozycje18,19,20,21,22,23,34,36?

Odp.Zamawiający  nie wyraża zgody.

2.Zadanie nr 4

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Endoprotezy połowiczej typ Austin Moor’a  stawu biodrowego wykonana ze stali,  trzpienie standardowe w rozmiarach 40-60 mm

Odp.Zamawiający  nie wyraża zgody.