Odp.1

Znak sprawy:DZP-2711-19/15                                                                                Brzesko dnia 20.09.2015.r

WYKONWCA WSZYSCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowania pod nazwą   „Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów klimatyzacyjno – wentylacyjnych oraz kanałów  nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej wraz z wymianą filtrów”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, informuję:

Pytanie nr:1

Prosimy o podanie w przypadku filtrów kieszeniowych rodzaju ramy ( metal czy tworzywo), jej grubości ( 20 czy 25 mm) oraz informacji dotyczącej liczby kieszeni.

Odp: Rodzaj ramy – metal; Grubość 25 mm; Liczba kieszeni – 8 szt.

Pytanie nr:2

Prosimy o określenie w przypadku filtrów absolutnych rodzaju ramy ( cynk; mdf) oraz pakietu  filtracyjnego (mini-pleat; separatory aluminiowe).

Odp: Rodzaj ramy- mdf; Pakiet filtracyjny – mini-pleat.

…………………………….