# DZP-271-20/15

# Odp.nr 1 Brzesko dnia 12.10.2015.r.

**Oferenci wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: **Urządzeń medycznych ,sprzętu jednorazowego użytku**

**BZP nr 147715-2015 z dnia 09.10.2015**

 W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

**Dotyczy Zadania nr 1:**

**1.**Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wskaźnikach i z informacją o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

***Odp.Zamawiajacy dopuszcza***

**2**.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-6 oraz 13,14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

***Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.***

**ZADANIE NR 16**

**3.Pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego jednoczęściowego z możliwością opróżniania, przeźroczystego. Płytka hydrokoloidowa z możliwością przycięcia 10 mm – 55/70 mm (wys./szer.) pozostałe parametry spełnione?

**Odp.Zamawiajacy dopuszcza .**

**4.Pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego jednoczęściowego zamkniętego, przeźroczystego. Płytka hydrokoloidowa   
z możliwością przycięcia 10 mm – 55/70 mm (wys./szer.) pozostałe parametry spełnione?

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza .**

**5.Pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasty uszczelniającej, która chroni skór, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego i następującym składzie:Etanol 27%-butanol 3%,polisorbat,ester izopropylowy kopolimeru poliwinylomelylometakrylowego, wypalana krzeminka,pektyna,żelatyna poliakryloamid,alantoina,metylo i butyloparabeny.

**Odp**. **Zamawiajacy dopuszcza**

**6**.Część 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 10 ust. 1. pkt. a) tj. zmianę kary umownej w razie odstąpienia od umowy z 20% wartości niezrealizowanej części umowy, na 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**7.**Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w poz. 28 wymaga zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku przeźroczystego do zabezpieczenia wkłuć, który  posiada dokument potwierdzający barierę folii dla wirusów => 27nm, wydany przez niezależne laboratorium na podstawie badań na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003 - min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności  opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC  i HIV. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**8.**Zadanie nr 33   
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek światłowodowych  
laryngoskopowych jednorazowego użytku wykonanych z materiału - poliwęglan,  
spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?  
**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**  
   
**9**.Zadanie nr 34  
Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek do  
laryngoskopu, światłowodowych, jednorazowego użytku typ McIntosh w  
rozmiarach 0,1,2,3,4 oraz typu Miller w rozmiarach 00,0,1,2,3,4 oraz  
pakowane w opakowanie foliowo papierowe spełniające wszystkie pozostałe  
wymagania Zamawiającego?  
**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**  
   
**10.**Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do  
laryngoskopu, wielorazowego użytku, wykonanej z mosiądzu lub stali  
nierdzewnej, radełkowanej zapewniającej pewny uchwyt spełniająca wszystkie  
pozostałe Wymagania Zamawiającego?  
**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**  
   
**11.**Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora,  
który zawiera 2 maski (nr 5 i nr 4) obie przezroczyste, 1 zastawkę pacjenta,  
1 przeźroczysty worek samorozprężalny, 1 rezerwuar tlenu, przewód tlenowy  
długości 2 m, rurki 80, 90, 100 mm .   
PARAMETRY TECHNICZNE:  
Objętość zbiornika: 2500 ml  
Objętość skokowa: 1500/1350 ml  
Zastawka nadciśnieniowa: 60 cm H2O  
Temperatura pracy: -18oC - +50 oC  
Warunki przechowywania: -40oC - +60 oC  
Ilość oddechów na min. 45/min

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**12.Pytanie do zadania 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 17 zestawów do gastrostomii PEG 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull”,wykonane z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierające dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażone w złącze –„Y”, które pozwala na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, , igłę z mandrynem , nić trakcyjną, pętlę chwytną do przeciągania przez kanał, dren z drutem do wprowadzania, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt, nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt. Opakowanie handlowe zawiera 2 sterylne zestawy?

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**13.zadanie 5 pozycja 2**  
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje,   
wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve bezigłowy zamknięty   
system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu   
przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez   
mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor   
przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer,   
Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy   
ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI   
pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru   
przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim   
żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz   
produktem Dual Cap?  
**Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.**



**14**.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z zadania 5 i   
utworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji?/

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**15.Dot. Części 14, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne wyłącznie w rozmiarze S, M, L?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**16.**.Zadanie nr 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 19 do osobnego pakietu

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**17.**Zadanie nr 10, pozycja nr 19:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewnik w rozmiarze 4,7 Ch skalowany co 5 cm, popychacz o długości 70 cm i prowadnicę o długości 145 cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**18**. **Zadanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do gastrostomii zakładanej metodą endoskopową (ciągnij) cewnik 24 FR, średnica wewnętrzna cewnika 5,5 mm, zestaw kompletny wyposażony we wszystkie potrzebne elementy do wykonania zabiegu - zestaw jednorazowego użytku, kompletny jałowy zestaw zawiera: silikonowy zgłębnik o długości 80 cm z podziałką i silikonowym grzybkiem, igłę punkcyjną z prowadnicą, nić trakcyjną do przeciągnięcia zgłębnika, skalpel, płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika, zacisk przepływu, łączniki do podawania pokarmu, serwetę do obłożenia pola operacyjnego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**19.Zadanie nr 31**

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 11 Zadania nr 31 i zaoferowane balon trójkanałowego, jednorazowego do usuwania złogów z dróg żółciowych ,balon można napompować do 3 średnic 8,5mm, 12,0mm,15,0mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej balonu, na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, max śr. części wprowadzonej do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 (5,5Fr) długość narzędzia 2000 mm, maksymalna poj. balonu 3,4 ml powietrza, kompatybilna prowadnicą 0,035", narzędzie prowadzone jest po prowadnicy na całej jego długości, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełnienia balonu do wybranej średnicy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**20.**Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 12 Zadania nr 31 i zaoferowane cewnika wielorazowego z długa zwężaną końcówką, średnica cewnika 2,2 mm, długość robocza 2000 mm, średnica końcówki 5,5F, średnica prowadnika 0,035”.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**