# DZP-271-24 /15                                                                                                              Brzesko dnia 12.11.2015r.

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych – sprzęt jednorazowego użytku”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 – 4

Prosimy  Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku posiadających niebieski, kontrastujący tłok, czarną rozszerzoną o min. 20% skalę, pewny i mocny ring  zabezpieczający przed wypadaniem tłoka oraz nadrukowane na cylindrze logo producenta, ?

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających na cylindrze umieszczone logo producenta lub nazwę własną strzykawki. Umieszczenie na strzykawce logo producenta lub nazwy własnej pozwala na jednoznaczną identyfikację wyrobu w przypadku incydentu medycznego.  Dopuszczenie  takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odp: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9

Czy Zmawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 4 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 – 4, 11 - 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie, natomiast dopuszcza podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 5 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr 6 Pakiet 1 poz .1-4

Zwracamy się o możliwość wyceny za opakowanie max a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie, natomiast dopuszcza podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 7 Pakiet 1 poz .11,12,13

Zwracamy się o możliwość wyceny za opakowanie a’ 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie, natomiast dopuszcza podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 8 dotyczy umowy § 10 a-c

Przewidziana kara umowna w wysokości 5% za dzień opóźnienia w dostawie i wymianie reklamowanego towaru liczona od wartości dostawy brutto jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia, co tym samym czyni przedmiotowy zapis umowy sprzeczny  z art.5 KC („Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”). w zw. z art. 139 PZP oraz narusza cywilną równość stron. Zgodnie z z wyrokiem ZA z 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Celem kary umownej jest dyscyplinowanie strony naruszającej postanowienia umowy i naprawienie ewentualnej szkody, zaś stosowanie jej jako źródło zarobku, jest sprzeczne z prawem.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o zmianę brzmienia w/w zapisu na zapis:

- Strony ustalaja odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach:

a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

b) nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

c) upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w ² 8.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Kary umowne dotyczą wyłącznie nie solidnych Wykonawców.

Pytanie nr 9 Pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz.1-4 oraz 11-15

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie, natomiast dopuszcza podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

………. ………………….