# DZP-271-31/15

# Odp.nr 1                                                                                      Brzesko dnia 15.12.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr  341128 z dnia 14.12.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

# 1.Prosimy o wydzielenie poz.3 (aparat Polymobil  Plus ) z pakietu nr 23 oraz poz.4 (Sonaline G40) z pakietu nr 24 do oddzielnych pakietów

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Celem ustalenia właściwego zakresu przeglądowego dla respiratorów Bennett   z pakietu 10  oraz precyzyjne określenie ich kosztów  prosimy o podanie ich nr seryjnych oraz aktualnej ilości przepracowanych godzin. W przypadku koniecznej pomocy przy odczytywaniu tych danych dla poszczególnych respiratorów prosimy o kontakt, udzielimy telefonicznej pomocy technicznej. Na tej podstawie zostanie opracowana indywidualna oferta dla każdego z tych respiratorów osobno. W związku z tym prosimy także o taką modyfikację tabeli cenowej, która  umożliwi opracowanie właściwego cennika dla indywidulanych respiratorów, z uwzględnieniem dwóch poziomów VAT.

Alternatywą może być zlecenie jedynie przeglądów rocznych bez wymiany części przeglądowych. Wymagane części mogą być wymienione w wyniku ocen przeglądowych po uzyskaniu aprobaty na dodatkowe koszty na ww. zużywalne części  serwisowe. Celem ograniczenia kosztów związanych z koniecznością dodatkowych wizyt serwisowych  będzie to możliwe podczas pierwszych wizyt przeglądowych.

Odp. Numery seryjne respiratorów w tabeli.

| Lp. | nazwa | typ | nr seryjny | rok | nr inwent. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | Bennet 7200A |  | 1990 | ew.poz.p1 |  |
| 2 | Respirator | 7200A | 351010120 | --------- | 000234 |  |
| 3 | Respirator | 740 | 3501010120 | -------- | 000397 |  |
| 4 | Respirator | 760 | 3501071168 | 2007 | 000692 |  |
| 5 | Respirator | benett 760 | 35010802217 | 2008 | 000705 |  |
| 6 | Respirator | NPB 840 | 3510063144 | 2006 | 000618 |  |
| 7 | Respirator | NPB 760 | 3501090452 | 2009 | 000776 |  |
| 8 | Respirator | NPB 760 | 3501090454 | 2009 | 000777 |  |
| 9 | Respirator | NPB 760 | 3501090455 | 2009 | 000778 |  |
| 10 | Respirator | NPB 840 | 3510090140 | 2009 | 000784 |  |
| 11 | Respirator | NPB 840 | 3510090174 | 2009 | 000785 |  |
| 12 | Respirator | NPB 840 | 3512112035 | 2011 | 000858 |  |
| 13 | Respirator | NPB 840 | 3512112182 | 2011 | 000859 |  |