# DZP-271-2/2016                                                                                         Brzesko dnia 20.01.2016r.

# Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Opatrunków ”

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr  1 pozycji nr 14,15,16 ( opaski gipsowe). W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższą prośbę, prosimy o dopuszczenie opaski gipsowej o wymiarach 3mx15cm w pozycji.16.

Odp: Zamawiający dopuszcza opaskę o wymiarach 3mx15 cm.

Pytanie nr:2

Zad 4 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie 70-110 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:3

Zadanie 4 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie 110-170 cm?

Odp:Tak.

Pytanie nr:4

Zadanie 4 poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie reczników Airlaid w rozmiarze 38 x 29 cm w opakowaniach a/ 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 58 opak?

Odp: Tak.

Pytanie nr:5

Zadanie nr:5 poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 7-18 kg?

Odp:Tak.

Pytanie nr:6

Zadanie 10 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze M/L oraz XL/XXL?

Odp:Tak.

Pytanie nr:7

Zadanie 4 Lp.5 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 7-18 kg a więc odpowiednie również na wagę dziecka 8-18 kg?

Odp:Tak.

Pytanie nr:8

Zadanie 4 Lp.6 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 4-9 kg a więc odpowiednie również na wagę dziecka 5-9 kg?

Odp:Tak

Pytanie nr:9

Zadanie 4 Lp.7 Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 805 ml?

Odp:Nie.

Pytanie nr:10

Zadanie 4 Lp.1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M min.2100? Podkreślić należy, iż różnica 30% w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego chłonności jest nieodczuwalna dla pacjenta i nie zmniejsza komfortu w ich u zbytkowaniu, a oferowane przez nas pieluchomajtki różnią się jedynie o 4,5%.

Odp: Nie.

Pytanie nr:11

Zadanie 4 Lp.2 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M min.2200? Podkreślić należy, iż różnica 30% w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego chłonności jest nieodczuwalna dla pacjenta i nie zmniejsza komfortu w ich u zbytkowaniu, a oferowane przez nas pieluchomajtki różnią się jedynie o 12%.

Odp: Nie.

Pytanie nr:12

Zadanie 10 poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w kolorach zielonym/ niebieskim, rozmiar uniwersalny/L, rękaw zakończony gumką bezlateksową?

Odp: Tak.

Pytanie nr:13

Zadanie 10 poz.2Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu fartuchy włókninowe?  Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy włókninowe w rozmiarze L i XL?

Odp: Nie.

Pytanie nr:14

Zadanie 1 poz.14-16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej na plastikowym trzpieniu z wypustkami.

Odp: Tak.

Pytanie nr:15

Zadanie 2 poz.1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepce pakowane a/ 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Należy wycenić zgodnie z wymaganiami SIWZ  – w sztukach.

Pytanie nr:16

Zadanie 2 poz.2,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepce pakowane a/ 12 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Należy wycenić zgodnie z wymaganiami SIWZ  – w sztukach.

Pytanie nr:17

Zadanie 2 poz.3,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepce pakowane a/ 6 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Należy wycenić zgodnie z wymaganiami SIWZ  – w sztukach.

Pytanie nr:18

Zadanie 2 poz.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylne paski do zamykania ran 3mm x 75 mm?

Odp: Nie.

Pytanie nr:19

Zadanie 2 poz.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylne paski do zamykania ran 6mm x 75 mm?

Odp: Nie.

Pytanie nr:20

Zadanie 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 15x28 cm( rozmiar przylepny: 21 x 15 cm)?

Odp: Nie.

Pytanie nr:21

Zadanie 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 20x30 cm( rozmiar przylepny: 26 x 20 cm)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:22

Zadanie 6 poz.2 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 30x28 cm( rozmiar przylepny: 30 x 21 cm)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:23

Zadanie 6 poz.2 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 30x40 cm( rozmiar przylepny: 30 x 36 cm)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:24

Zadanie 6 poz.3 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 45x28 cm( rozmiar przylepny: 45 x 21 cm)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:25

Zadanie 6 poz.4 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 45x55 cm( rozmiar przylepny: 45 x 48 cm)?

Odp: Nie.

Pytanie nr:26

Zadanie 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 55x55 cm( rozmiar przylepny: 55 x 51 cm)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:27

Zadanie 7 poz.4 Czy Zamawiający dopuści kompresy w tolerancji rozmiary wykroju po rozłożeniu +/- 5%?

Odp: Zamawiający w SIWZ określił minimalne rozmiary kompresów po rozłożeniu.

Pytanie nr:28

Zadanie nr:7 poz. 9,13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres pakowany a/3 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Nie.

Pytanie nr:29

Zadanie nr:7 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres pakowany a/10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp: Nie.

Pytanie nr:30

Zadanie 1 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5-18 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby ofert i zwiększenie konkurencyjności prowadzonego postępowania przetargowego.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:31

Zadanie nr 2 poz.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran w rozmiarze 3 x 75mm pakowanych po 10 szt w kopercie, pozostałe wymogi SIWZ spełnione.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:32

Zadanie nr 2 poz.12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 x 75mm pakowanych po 10 szt w kopercie, pozostałe wymogi SIWZ spełnione.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:33

Zadanie nr 6 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej rozmiar całkowity 36,5 x 15 mm rozmiar powierzchni lepnej 28 x 15 cm.

Odp:Tak.

Pytanie nr:34

Zadanie nr 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej rozmiar całkowity 38,5 x 28 mm rozmiar powierzchni lepnej 30 x 28 cm.

Odp:Tak.

Pytanie nr:35

Zadanie nr 6 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej rozmiar całkowity 53,5 x 28 mm rozmiar powierzchni lepnej 45 x 28 cm.

Odp:Tak.

Pytanie nr:36

Zadanie nr 6 poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej rozmiar całkowity 63,5 x 45 mm rozmiar powierzchni lepnej 55 x 45 cm.

Odp:Tak.

Pytanie nr:37

Zadanie nr 8 poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego składającego się z trzech rodzajów hydrokoloidów: karboksymetylulozy sodowej, pektyny i żelatyny.

Odp: Zamawiający nie wymaga 3 rodzajów hydrokoloidów.

Pytanie nr: 38

Dotyczy; produktów o cenie netto nie przekraczającej 1,00 PLN.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/_) ceny netto o chociażby o 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnice w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postepowaniu przetargowym.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku. Wartości netto oraz brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr:39

Zadanie 1 poz. 14-16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej nawiniętej na krzyżak z

tworzywa sztucznego, który ułatwia aplikację oraz zmniejsza możliwe ubytki gipsu .Pozostałe

parametry zgodnie z SIWZ

Odp: Tak.

Pytanie nr:40 Zadanie 7 Dotyczy poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie kompresów pakowanych pojedynczo jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp: Nie.

Pytanie nr: 41 Zadanie 7 Dotyczy poz.4 i 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie kompresów pakowanych po 5 sztuk z

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp:Nie.

Pytanie nr: 42 Zadanie 7 Dotyczy poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie kompresów pakowanych po 3 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp:Nie.

Pytanie nr: 43 Zadanie 7 Dotyczy poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie kompresów pakowanych pojedynczo z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp:Nie.

Pytanie nr: 44 Zadanie 7 Dotyczy poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie kompresów pakowanych po 3 sztuki z  jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu

umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty

Odp:Nie.

Pytanie nr45 Pytania dot. projektu umowy:

1.Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2.Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 10 ust. 1 lit. c terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp: Wyrażamy zgodę.

3.Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 10% w § 10 ust. 1 lit. a oraz do wysokości 0,5% w § 10 ust. 1 lit. b oraz lit. d. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2.Prosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 1 lit. b projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

……………………………..