Odp.1

Znak sprawy:  SZP-2711-1/RB/2014                                                                                         Data 29.01.2016.r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Oferty na roboty budowlane pod nazwą: „ Remont korytarza komunikacyjnego – piętro I  i pietro III w segmencie B Szpitala w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców informuję:

Pytanie nr:1

Prosimy o wskazanie konkretnego sufitu podwieszanego ( proszę podać symbol), który spełni Państwa oczekiwania tj. będzie to sufit modułowy z wypełnieniem z płyt CASOPRANO-CASOROC o odporności ogniowej EI 30.

Odp: Zamawiający w Załączniku nr: 1 i 2 opisał wymagania „ Kasetonowy sufit podwieszany, systemowy z płyt CASOPRANO – CASOROC w kolorze białym o wymiarach 60 x 60 cm, gr. 8 cm o konstrukcji metalowej”.

Zamawiający nie wskazuje konkretnego sufitu – Wykonawca winien sam dokonać wyboru rodzaju sufitu uwzględniając wymagania Zamawiającego.

Ponadto każdy Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem oraz zakresem robót objętych niniejszym postępowaniem.

………………………..