Załącznik nr:2

SZACUNKOWA  WYCENA

ZAKRESU  RZECZOWEGO  ROBÓT  REMONTOWYCH  W  KORYTARZU  KOMUNIKACYJNYM

-  SEGMENT  B (ZABIEGOWY) I  PIĘTRO  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  BRZESKU

Element  robót – obmiar  robót                     obmiar               cena jedn.zł                 wartość robót zł

1. Demontaż sufitu podwieszonego

z paneli  blaszanych

34.10 x 2.25 m= 76.73 m2			76.73m2

3. Uzupełnienie tynku w bruzdach ścian

po demontażu drzwi i sufitu podw.

(34.10+2.25)x2 x0.5=36.35m2			36.35m2

4. Wykonanie sufitu podwieszonego

kasetonowego z płyt o wym.60x60x8cm

CASOPRANO-CASOROC o EI30		76.73m2

5. Wymiana opraw elektrycznych na oprawy

ze źródłami LED  wpuszczane

w sufit podwieszony

oprawy 60x60 z osłoną matową (kloszem)

szt 10					  10 szt

6. Montaż opraw świetlówkowych 4x18W

z modułem światła awaryjnego

wpuszczane w sufit podwieszony

oprawy świetlówkowe 60x60 z osłoną

matową (kloszem)

2 szt						   2  szt

7. Montaż opraw ewakuacyjnych		   2 szt

8. Montaż wyłączników przechodowych

dla 2-ch obwodów

1 kmpl x 2 szt. = 2 szt

oraz wyłączników jednobiegunowych 6 szt            8 szt

9.Montaż gniazd  wtykowych jednofazowych

na wysokości 30 cm od posadzki

4 szt 						4 szt

10. Montaż puszek 			           14 szt

11. Wymiana przewodów elektrycznych

kabelkowych

YDY 4x1.5mm 				68.00m

YDY 3 x1.5mm			           120.00m

YDY 3 x 2.5 mm				 90.00m

12. Ługowanie farby olejnej(lamperie)

(34.10 x 2 +2.25)x2.50		          176.13m2

13. Gruntowanie tynku ścian		          176.13m2

14. Gładź gipsowa			         176.13 m2

15. Malowanie dwukrotne farbą

emulsyjną z  zagruntowaniem		         176.13 m2

16. Lakierowanie ścian farbą akrylową

bezbarwną 				         176.13m2

razem

brutto (VAT 23%)