DZP-271-271-7/2016                                                   Brzesko dnia 26.02.2016

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę : Rękawic medycznych.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1 Zadanie nr:1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane z zawartością protein < 110 ug/g zgodnie z normą EN 455 1,2,3 potwierdzone  badaniami jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr:2 Zadanie1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane z zawartością protein < 150 ug/g zgodnie z normą EN 455 1,2,3 potwierdzone  badaniami jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr:3 Zadanie1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane z zawartością protein < 50 ug/g zgodnie z normą EN 455 1,2,3 potwierdzone  badaniami jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr:4 Zadanie 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne ortopedyczne posiadające powierzchnię antypoślizgową na całej długości rękawic, obustronnie polimerowane o długości 280-3—w zależności od rozmiaru spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr:5 Zadanie 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka nitrylowe bezpudrowe, posiadające teksturowane wyłącznie na palcach, siła zrywu przed starzeniem 10N przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:6 Zadanie 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe chirurgiczne nitrylowe bezpudrowe teksturowane dopasowane do anatomii dłoni pakowane parami a/ 50 szt w opakowaniu zbiorczym z różnicowaniem na prawą  i lewą dłoń , w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:7 Zadanie nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe diagnostyczne bezpudrowe o grubości ścianki palca 0,08 (+/- 0,01) sile zrywu min. 6,5 N, AQL 1,5, pakowane po 200 szt (rozmiar XS-L) i 180 szt (rozm XL) spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ. Parametr siła zrywania do oceny.

Pytanie nr:8 Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne niesterylne lateksowe pudrowane zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, o zawartości protein 150 ug/g spełniające pozostałe wymagania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:9 Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M,L spełniające pozostałe parametry?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 10 Zadanie nr 1 poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, lateksowych o grubości w części dłoniowej  0,32-0,33 mm. Pragniemy nadmienić, iż oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają bezpieczeństwo dla ich użytkownika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr: 11 Zadanie 1 poz.1-6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od punktu nr 3 znajdującego się pod                                                              formularzem cenowym.

Odp: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr: 12  dot. projektu umowy:

- Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 10% w § 10 ust. 1 lit. a oraz do wysokości 0,5% w § 10 ust. 1 lit. b oraz lit. d. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Prosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 1 lit. b projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

…………………………….