Znak sprawy: DZP-2711-7/2016                                                                                Brzesko dnia 18.03.2016r.

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawy  sprzętu urologicznego  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców informuję:

Pytanie nr:1

Poz.1, poz,.2 i poz.3: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane optyki posiadały kot DataMatrix?

Odp. Tak.

Pytanie nr:2

Poz.4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pojemnik plastikowy 480 x 90 x 50 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odp: Zamawiający pozostawia wymagania pkt.4 bez zmian.

Pytanie nr:3

Czy zamiast pojemnika plastikowego o wymiarach 446 x 90 x 45 mm+/- 5% Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 495 x 117 x 62?

Odp. Nie dopuści.

……………………………………