Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu urologicznego przeznaczonego do cystoskopów  zgodnie z poniższym wykazem.

Sprzęt wymieniony w wykazie musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego Cystoskopami firmy Storz.

| Lp. | Parametry wymagane | Ilość szt | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka typu Hopkins II 0° Sr.4 mm dł. 30 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Optyka typu Hopkins II 30° Sr.4 mm dł. 30 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Optyka typu Hopkins II 70° Sr.4 mm dł. 30 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, rozmiar zewnętrzny 446 x90 x45 mm +/- 5% | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płaszcz cystoskopowy 19 Fr, z dwoma przyłączami LUER-Lock z obturatorem | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płaszcz cystoskopowy 22 Fr, z dwoma przyłączami LUER-Lock z obturatorem | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik cystoskop – optyka, bez kanału instrumentowego | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder strzykawki pęcherzowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwarancja min.24 miesiące | - |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający przekaże wykonawcy zużyty sprzęt urologiczny.

……………….………………

/podpis i pieczęć wykonawcy/