# DZP-271-14/16

# Odp.nr 3                                                                                      Brzesko dnia 22.04.2016.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Szwów chirurgicznych . BZP nr 96072-2016 z dnia 19.04.2016

W odpowiedzi na zapytania oferentów ,informuję:

1.Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 70% wosk pszczeli i 30% wazelina?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

2.Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynian izopropylowy?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

3.Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o czasie wchłaniania 5-8 dni o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym oświadczeniem producenta i laboratoryjnymi wynikami badań?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.