# Odp.1

# DZP-271-22/2016                                                                                                                Brzesko dnia 08.07.2016r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Implantów ortopedycznych”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający, z racji na bardzo sprecyzowany zapis SIWZ w odniesieniu do opisu technicznego zamawianego w ramach Zadania nr. 1 asortymentu ograniczający możliwości złożenia konkurencyjnej oferty dopuści realizując zapis Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych równoważny system o charakterystyce „Trzpień bezcementowy, w 13 rozmiarach, nie anatomiczny (uniwersalny dla strony lewj i prawej). Posiadający dwa kąty szyjkowo-trzonowe 127 i 132 stopnie, standaryzowany i lateralizowany, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w 1/3 porowatym tytanem napylonym hydroksyapatytem. Głowę metalową Co Cr o średnicy  22 mm, 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki. Głowę ceramiczną 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki.

Panewkę bezcementową typu press- fit pokrytą porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworową lub z minimum 5- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.

Panewkę bezcementowa typu press-fit pokrytą hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworową z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Ostrze do piły oscylacyjnej.

Odp: Tak, dopuści.

……………………….