Nasz znak: DZP-271/22-2/2016

Odp. 2

Brzesko, dnia 11.07.2016r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „Implantów ortopedycznych”

nr sprawy DZP-271-22/2016

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający w zadaniu 1 weźmie pod uwagę ofertę na:

Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11  rozmiarach

Panewka press fit pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony) w rozmiarach od 44 do 70. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z trzema otworami i wielootworowe (min. 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.

Wkładki do panewek bezcementowych press- fit, wykonane z wysokousieciowionego polietylenu z dodatkiem witaminy E  wpływającej na zwiększoną odporność polietylenu na oksydację i tym samym wydłużoną trwałość wkładek. Kształt: symetryczny oraz z okapem .Rozmiary zewnętrzne dopasowane do wielkości panewki w zakresie Ø44 do 70mm

Głowa ceramiczna – dostępna w rozmiarach 28mm o trzech długościach szyjki oraz 32mm, 36mm  w czterech długościach szyjki

Panewka bezcementowa wkręcana Materiał: stop tytanu, .Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu .Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.