Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Kod CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza z głową bi- polarną - skład 1 kompletu a/ trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 7 – off-setach (30 mm, 33 mm, 35,5 mm, 37,5 mm, 44 mm, 50 mm, 56 mm) i w 22 rozmiarach b/ głowa bi- polarna w rozmiarach 44 – 72 mm średnicy zewnętrznej , średnica wewnętrzna 28 mm . Głowa wewnętrzna blokowana jednoelementowym pozytywnym systemem blokującym; konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów optymalne przenoszenie obciążeń c/ Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości szyjki d/ korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8 mm do 20 mm | kpl | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Systemem do próżniowego mieszania cementu kostnego, mieszalnik z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu do kości udowej. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Endoproteza cementowa – skład 1 kompletu: a/Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 6 off- setach ( 30 mm, 33 mm, 35.5 mm, 37.5 mm, 44 mm, 50 mm) i w 20 rozmiarach b/Panewka polietylenowa z okapem w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z okapem oraz z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu w rozmiarach 44 – 60 mm c/Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości długości szyjki d/Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8mm ÷ 20m 2.Cement kostny - a/ 40g z antybiotykiem | kpl szt | 50 115 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty do złamań okołoprotezowych: a/ Linki o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min.500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem b/ Płyty kompresyjne 5,7,9,11, otworowe z nacięciami do linek odpowiednio 8,10,12 nacięć o długościach 100mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, c/ Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm | szt szt szt | 3 1 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.Endoproteza rewizyjna bezcementowa, w składzie 1 kompletu • Udowy modularny trzpień bezcementowy, tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagięty) oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Elemanty łączone ze sobą za pomocą śruby. • Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki • Panewka bezcementowa typu press- fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. • Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. • Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. 2.Śruby - średnica zewnętrzna od 42 mm do 70 mm 3.Szpilki | kpl szt szt | 1 20 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia kompletu napędów-wiertarki i piły oscylacyjnej.

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2 Oprzyrządowanie do artroskopu

Kod CPV: 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne

Zamawiający posiada artroskop typ FCC 1DQ9R -5400; napęd SYSTEM  5  oraz ładowarkę do napędów firmy STRYKER

| Lp | Nazwa produktu | Jedn miary | ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze Resektor Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze Agresiv- plus Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaseta z drenami do pompy irygacyjnej FLOSTEADY | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Akumulator do napędu System 5- niesterylny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nasadka do drutów Kirschnera | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nasadka Jakobs | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Obturator tępy 5,8 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Trokar 5,8 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Nożyczki artroskopowe proste | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki artroskopowe - gryzak prosty | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 3 Implanty i narzędzia do zabiegów artroskopowych

Kod CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne

| Lp | Nazwa produktu | J. m. | ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant typu ToggleLoc/ ZipLoop – mocowanie udowe, Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W komplecie nić prowadząca implant. | kpl | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba biowchłanialna średnica 7-9 mm, długość 20-30 mm, kaniulowana, gwint na całej długości. Mocowanie udowe lub piszczelowe. | szt | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga  wypożyczania  do zabiegów operacyjnych Instrumentarium do plastyki więzadeł (po telefonicznym uzgodnieniu terminu.)

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 4 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

Kod CPV: 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

| Lp | Nazwa produktu | J. m. | ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty do kości – korowe, stalowe, samogwintujące, gwint pełny ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 12mm ÷ 74mm | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości – gąbczaste, samogwintujące stalowe, ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 2,5mm / ø 6,0mm L 25mm ÷ 100mm dł .gwintu od 12÷ 50 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości –kostkowe( gąbczaste), stalowe, samogwintujące - trokar ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 20mm ÷ 65mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt do kości gąbczasty, samogwintujący, stalowy- ø 6,5mm z główką sześciokątną ø 3,5/ø 8,0mm L 50mm ÷ 100mm dł. gwintu 32 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty do kości kaniulowane samogwintujące stalowe ø 7,0 mm z główką sześciokątną 5,0/9,5 mm, długość od 30 -120 mm, długość gwintu przy śrubie od 60-120 = 32 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładka ø 7,0 x 16 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkładka ø 4,5 x 10 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka prosta wąska, stalowa – szer.10,2mm;grubość -2,5mm na wkręty ø 4,5mm 4 –otworowa; 5-otworowa; 6- otworowa | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany α 130o L 240mm ø 10mm ÷ 12 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9a | Śruba kompresyjna M 8 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9b | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana 11mm/ Ø 27mm L 80mm ÷ 115mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9c | Śruba zaślepiająca kaniulowana M 12 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 9d | Śruba zaślepiająca kaniulowana do śruby zespalającej | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany lewy i prawy α 130o L 360mm ) / Ø10- 11mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dynamiczny stabilizator biodrowy –stalowy PŁYTKA USTALAJĄCA DSB z ograniczonym kontaktem α 1300 L 100/25mm ÷196/25mm; odpowiednio 4÷10 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dynamiczny stabilizator kłykciowy –stalowy – PŁYTKA USTALAJĄCA DSK z ograniczonym kontaktem α 950 L 102/25mm ÷ 214/25mm; odpowiednio 5÷12 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12a | Śruba zespalająca kaniulowana ø12,5mm /dł.gwintu27mm L 50 mm ÷ 120 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12b | Śruba kompresyjna | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Gwóźdź śródszpikowy udowy – prawy, lewy, kaniulowany, uniwersalny – stalowy L 240mm ÷ 520 mm ze skokiem co 20 mm; Ø8mm ÷12 mm W części dalszej posiadający min.4 otwory w 2 płaszczyznach; w części bliższej min.6otworów | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 13a. | Śruba zaślepiająca kaniulowana/ kompresyjna | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany – stalowy L 200 mm ÷ 330 mm ze skokiem co 20 mm Ø7mm ÷ 9 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 14a | Kaniulowane śruby zaślepiające | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany – stalowy z kompresją L 240 mm ÷ 390 mm ze skokiem co 15 mm Ø8mm ÷ 11 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 15a | Śruba zaślepiająca / śruba kompresyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty blokujące stalowe oraz tytanowe z pełnym gwintem Ø4,5 mm L 24mm ÷110 mm | szt | 180 |  |  |  |  |  |
| 17. | Gwoździe Endera – stalowe, gładkie Ø 4,0 mm L 270 mm ÷ 470 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Groty Steinmana – jeden koniec czterokątny Ø 4,0 mm L 200 mm | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 19. | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 150 mm | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 20. | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 210 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 310 mm | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 4÷8 par otworów ; w części nasadowej 9 otworów; posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera Ø 2,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 22a | Wkręt korowy blokowany, tytanowy Ø3,5 mm L 16mm÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 22b | Wkręt korowy tytanowy Ø3,5 mm L 14 mm ÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka kształtowa tytanowa, wąska blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 5÷8 par otworów ; w części nasadowej | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska i szeroka, lewa i prawa; W części trzonowej 3÷5 par otworów ; w części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych; posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera Ø 1,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 24a. | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 24b | Wkręt korowy, samogwintujący Ø2,7 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. (wersja prawa/lewa) W części trzonowej 2-4 par rozdzielnych otworów – blokowany i kompresyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa tytanowa Wersja lewa/ prawa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytka tytanowa prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa w części trzonowej 3-4 par rozdzielnych otworów blokowany i kompresyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | Płytka dystansowa klinowa tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28a. | Wkręt korowy Ø 4,5mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28b. | Wkręt blokowany Ø 5 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 28c. | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący Ø 6,5 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka dystansowa klinowa T, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej; posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, w części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne; w części nasadowej 3 otwory blokowane; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Gwoździe Rusha Ø 4,8 L: 180-do 360 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31. | Gwoździe Rusha Ø 6,4 L: 260-do 360 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 32. | Opaska zaciskowa na ramię 62 x 7 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Drut stalowy Ø 1,5 – 2,0mm L 5 m | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Odgryzacz Stille Luer L 220mm prosty | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Piłki Olivecrona 400 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 36. | Podważka Hohman 44 mm /240 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Podważka Hohman 17 mm /240 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Kleszcze do cięcia drutu z regulowanym zaciskiem L 200 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość piszczelowa Ø 5 mm L 120 – 150 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 40. | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość przedramienia Ø 4 mm L 80 – 120 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | Rozwiertak giętki Ø 11 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Uwaga: Do Zadania nr 4 – Zamawiający wymaga:

1/Nieodpłatnego użyczanie instrumentariów do zakładania płytek  i usuwania po telefonicznym uzgodnieniu terminu zabiegu. (Poz. Od 22 do 27)

2/ Nieodpłatne użyczanie instrumentarium do osteotomii klinowej po telefonicznym uzgodnieniu terminu zabiegu (Poz. 28 – 29)

Użyczenie instrumentarium do zakładania gwoździ i płytek

| Lp | Nazwa dzierżawionego sprzętu | J.m. | Ilość | Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych udowych: rekonstrukcyjnych i kompresyjnych | Kpl | 1 |  |
| 2 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych piszczelowych | Kpl | 1 |  |
| 3 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych ramiennych | Kpl | 1 |  |
| 4 | Instrumentarium do gwoździ kretarzowych | Kpl | 1 |  |
| 5 | Instrumentarium do gwoździ Endera | Kpl | 1 |  |
| 6 | Instrumentarium DSB/DSK –dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy | Kpl | 1 |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/