# DZP-271-27/16

# Odp.nr 1                                                                                                              Brzesko dnia 26.09.2016.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Produktów leczniczych, opatrunków specjalistycznych, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

BZP nr 310774 -2016 z dnia 20.09.2016

W odpowiedzi na zapytanie  jednego z  wykonawców  informuję:

1.Pakiet nr 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne jałowe z nitką  radiacyjną, gaza 17 nitkowa 6 warstwowe; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

2.Pakiet nr 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne niejałowe  o wym. 45 cm x 45 cm pakowane a’20szt 
z odpowiednim przeliczaniem ilości oraz wyceną za  125 opakowań?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

3.Pakiet nr 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne bez wstępnego prania; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4.Pakiet nr 8 pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zawierający srebro jonowe i węgiel aktywny?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5.Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 1 poz. 28 (Meropenem fiol. 1g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Odp.Zamawiajacy  nie wymaga

6.Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 1 poz. 28 (Meropenem fiol. 1g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

Odp.Tak wymaga .

7.Czy w zadaniu Nr 1 poz. 4 (Budesonidum zaw. do nebulizacji 250mg/2ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp.Zamawiajacy  nie wymaga.

8.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 4 (Budesonidum zaw. do nebulizacji 250mg/2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odp.  Zamawiający wyraza zgodę.

9.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.  Ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku

10.Czy zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto za pełne opakowania handlowe

Odp. Ceny w ilości jak w SIWZ.

11.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odp. Zamawiający wyraza zgodę

12.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odp. Zamawiający wyraza zgodę

13.Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odp. Zamawiający  nie wyraza zgody.

14.Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 49 wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję ?

Odp. Zamawiający  nie wyraza zgody.

15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 5 Diety:

Nutridrink Standard - dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, dieta do podaży doustnej o smaku neutralnym, dieta bezresztkowa, bezglutenowa w opakowaniu 125 ml?

Odp. Zamawiający wyraza zgodę

16.Zadanie nr 9 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu sporobójczego przebadanego według normy EN 13704 (faza 2 etap 1).

Odp.Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany preparat musi znajdować się na liście referencyjnej wyłącznego dystrybutora myjni typoszeregu  CYW firmy Choyang Medical Industry.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

18.Prosimy o dopuszczenie preparatu wymagającego zastosowania aktywatora.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

19.Czy Zamawiającydopuści do postępowaniacewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR oraz: dla pozycji 11 o długości 17 cm,

dla pozycji 12 o długości 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

20.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i 12 z zadania 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

21.Czy Zamawiający dopuści produktCitra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odp Zamawiający nie dopuszcza

22.Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z zadania 2 i utworzy osobny pakiet dla tej  pozycji?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.