# DZP-2711- 20/16                                                            Brzesko dnia 15.09.2016.r.

Odp.nr 1

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Proszę o informację czy podane  w specyfikacji filtry mają mieć obudowę MDF?

Odp.TAK