Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711-20/2016                                                                           Brzesko  dnia   12.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na: usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach SP ZOZ w Brzesku.

2.1 Zamawiajacy posiada 5 central klimatyzacyjno-wentylacyjnych firmy „Klimor”

a/Szacunkowa długość kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych wynosi;

b/Trakt Porodowy N 45m, W 45m

c/Blok Operacyjny N 165m, W 60m

d/Szpitalny Oddział Ratunkowy N 100m, W 100m

e/Oddział Intensywnej Opieki Medycznej N 60m,W 60m

f/Łączna długość kanałów wynosi 635m

g/Przekrój kanałów nawiewno-wywiewnych: 50x50cm

h/Kanały posiadają otwory rewizyjne.

i/Ostatnie czyszczenie wykonano w październiku 2015 roku.

j/Centrale klimatyzacyjne znajdują się na 6 piętrze budynku wielokondygnacyjnego, powierzchnie klimatyzowane znajdują się;

k/Blok Operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii-5 piętro

l/Trakt Porodowy-4 piętro

ł/Szpitalny Oddział Ratunkowy- parter.

2.2  Szacunkowa długość kanałów wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewnej  wynosi;

a/Centralna Sterylizacja N 32m-przekrój 25x12cm,W 52m-przekrój 25x13cm

b/Fizykoterapia i Endoskopia N 58m-przekrój 30x20cm,W69m-przekrój30x30cm

c/RTG-1 N 37m-przekrój 20x12cm, W 54m-przekrój 20x16cm

d/RTG-2 N 30m-przekrój 20x16cm, W 41m-przekrój 20x16cm

e/Łączna długość kanałów: 373m

f/Wentylatornie znajdują się w suterynach Szpitala a pomieszczenia wentylowane:

RTG-2 piętro

g/Fizykoterapia i Centralna Sterylizacja-3 piętro.

Ostatnie czyszczenie wykonano w październiku 2015 roku.

2.3.Oddział Chorób Płuc –parter, budynek wolnostojący  ,przekrój  od 100-400 mm, długość kanałów

ok 300m,czyszczenie 3 central nawiewowo-wywiewnych wraz z wymianą filtrów (9 szt).

Centrale wentylacyjne znajdują się na dachu budynku jednokondygnacyjnego.

a/Oddział chorób Wewnętrznych

- wentylatornie mechaniczne znajdują się w sekretariacie ,dyżurce lekarskiej oraz kuchni,

-przekrój 10 x10 cm. Łączna długość kanałów 20 m.

2.4  Wymiary i ilość filtrów HEPA

Filtr HEPA H13  305 x 610 x 292 mm- 22 szt

Filtr HEPA H13  305 x 305 x 292 mm- 9 szt

Filtr  kieszonkowy F9 592x592x600 mm- 3 szt

Filtr kasetowy G4 645x690x100 mm – 3 szt

Filtr kasetowy G4 645x590x100 mm- 3 szt

2.5 .Wykonawca  usługi  zobowiązany będzie na swój koszt do utylizacji  zużytych  40  filtrów Hepa  i                                           wystawienia dokumentu  potwierdzającego utylizację.

2.6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej tj:

a)płyta CD z nagraniem z wykonywanych prac (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu   odbioru;

b)prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych (dla każdego układu) przeprowadzonych po wykonaniu usługi czyszczenia; - wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru;

c)atesty oraz karty charakterystyk użytych środków czyszczących i dezynfekcyjnych; deklaracje zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla preparatów, którymi odbywać się będzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty muszą posiadać aktualne badania biobójczości ; w zakresie bakterii wirusów i grzybów.

d)protokoły z przeprowadzonych pomiarów, regulacji i czyszczenia;

e)protokół odbioru;

f)założenie karty urządzenia –świadectwo kwalifikacyjne dla 5 central klimatyzacyjno wentylacyjnych.

g)Sprawdzenie szczelności 5 central klimatyzacyjno wentylacyjnych i potwierdzone odpowiednim dokumentem.

2.7 W związku z wykonywaniem prac w czynnych obiektach Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić je w sposób nie powodujący zaburzeń w funkcjonowaniu Szpitala i nadmiernej uciążliwości.

2.8 Wykonawca powinien  dokonać  wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:

cena  netto w złotych, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

4.Termin realizacji zamówienia: do 31 pażdziernika 2016.

5.Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -100%

w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi  w tym koszty materiałów, koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

7.Opis warunków udziału w postępowaniu

7.1  Osoby biorące udział w zapytaniu ofertowym mają posiadać uprawnienia elektryczne  SEP do 1 kV ,

( kserokopia uprawnień  potwierdzoną za zgodność  z oryginałem)

7.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

7.3 podpisane oświadczenie ( wzór stanowi załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego);

7.4 Wykonawca  przed przystąpieniem do realizacji usługi jest zobowiązany przestawić aktualny wykaz pracowników  posiadających uprawnienia wymagane przez Zamawiającego.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusława Pacura tel 14 6621437 lub  6621155

9. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155,lub  pocztą elektroniczną na adres:

przetargi @ spzoz-brzesko.pl ,przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia  20.09.2016 do godz:12:00 .

10.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na nr 14 6621155 lub pocztą e-mail na adres:

przetargi@spzoz-brzesko.pl

- Treść oferty (wypełnia wykonawca):

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………............................................................

- ………………………………………………………………………………………………………………

- NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

- telefon………………………………;   fax……………………………………;

- adres  email:(czytelnie)……………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:………………………………………………

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT………………………………….zł

Wartość brutto: ………………..zł. (słownie zł…………………………………………………………………..)

……………………………………………………………………………………………………………………)

g)   Potwierdzam termin  realizacji zamówienia do dnia …………………………………………………………

h)   Udzielam  gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: …………………………………………………

i)    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

j)   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych  zastrzeżeń.

k.Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………………………………..

nr: telef…………………………………………………………………………..

l. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy.

…………………………………………………………………………………………………………

m.Miejscowość  dnia : …………………………

Miejscowość  dnia : …………………………		                        ……………………………………….

( pieczątka firmowa wykonawcy)

………………….………………………………………

( podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)